农村危房改造竣工验收标准

要严格按照农村危房改造相关标准规范技术导则进行实施，确保改造后农房满足正常使用安全要求，具备基本使用功能。实施农村危房改造的应同步达到本地抗震设防要求。禁止在危房改造中使用彩钢瓦、泡沫夹心板、石棉瓦等作为屋面。

宝丰县住房与城乡建设局

2023年9月21日