## 随机抽查事项清单
宝丰县城市管理局2022年度“双随机、一公开”随机抽查工作计划
序号 | 抽查 事项 | 抽查 对象 | 事项 类别 | 抽查 方式 | 牵头 处室 | 抽查范围 | 抽查具体事项 | 抽查比例 | 计划抽查时间 | 抽查实施单位
1 | 对生活垃圾清扫收集运输情况的监督检查 | 生活垃圾清扫、收集、运输企业 | 一般 检查 事项 | 现场 检查 | 县环卫处 | 宝丰县城区 | 一、从事道路清扫保洁的企业应该遵守下列规定： 1.机械清扫能力达到总清扫能力的20％以上； 2.机械清扫车辆应当具有自动洒水、防尘、防遗撒、安全警示功能，安装车辆行驶及清扫过程记录仪； 3.清扫城市生活垃圾后，对生活垃圾收集设施及时保洁、复位，清理作业场地，保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁。 二、从事生活垃圾分类收集、运输的企业应该遵守下列规定： 1.按照生活垃圾类别、运输量、作业时间等，配备相应的作业人员和符合要求的专用车辆； 2.垃圾收集应当采用全密闭运输工具，并应当具有分类收集功能；垃圾运输应当采用全密闭自动卸载车辆，具有防臭味扩散、防遗撒、防渗沥液滴漏功能，安装行驶及装卸记录仪； 3.按照规定的时间、频次、路线、地点分类收集、运输生活垃圾； 4.不得沿途丢弃、遗撒生活垃圾、滴漏污水或者进行敞开式分拣、压缩和转运生活垃圾； 5.及时清理作业过程中产生的废水、废气、废渣，保持生活垃圾转运设备和周边环境整洁； 6.对分类运输车辆和生活垃圾转运站设备实行日常养护，并规范作业； 7.建立管理台账，记录生活垃圾来源、种类、数量、去向等情况，并定期报告县城市管理局； 8.按照《垃圾收运企业职责与考核导则》规范作业。 | 20% | 一年两次，上半年于6月30日前完成，下半年于11月10日前完成。 | 县城市管理局
2 | 对生活垃圾分类投放情况的监督检查 | 生活垃圾分类企业 | 一般 检查 事项 | 现场 检查 | 县环卫处 | 宝丰县城区 | 垃圾分类企业应当履行下列职责： 1.建立健全企业各项管理制度，做好分类管理员的日常监管、定期考核，确保人员定时定点、在岗在位、规范作业； 2.加强分类屋（亭）日常管理，落实“八有八无”； 3.每日定时开放分类屋（亭），非投放时段屋关闭，桶加锁，人撤离； 4.投放时段结束，安排分类管理员协助收运企业及时分类清运垃圾； 5.与社区、物业企业共同做好分类投放点卫生及设施管养、维护； 6.与社区、物业企业共同开展分类宣传、培训及志愿服务活动； 7.按照《垃圾分类企业职责与考核导则》规范作业。 | 20% | 一年两次，上半年于6月30日前完成，下半年于11月10日前完成。 | 县城市管理局
3 | 对生活垃圾处置情况的监督检查 | 生活垃圾处置企业 | 一般 检查 事项 | 现场 检查 | 县环卫处 | 宝丰县城区 | 一、从事飞灰、沼气、污水处置企业应当遵守下列规定： 1.采用的技术、工艺符合国家有关标准进程处理； 3.处理企业具有完善的工艺运行、设备管理、环境监测与保护、财务管理、生产安全、计量统计等方面的管理制度并得到有效执行； 4.生活垃圾处理设施配备沼气检测仪器，配备环境监测设施，安装在线监测系统等监测设备并与有关部门联网； 5.具有完善的生活垃圾渗沥液、沼气的利用和处理技术方案； 6.按照规定处理处置过程中产生的污水、废气、废渣、粉尘等，防止二次污染； 7.按照规定的时间和要求接收飞灰、沼气、污水； 8.按照要求配备飞灰、沼气、污水处置设备、设施，保证设施、设备运行良好； 9.按照要求配备合格的管理人员及操作人员； 10.对每日处置的飞灰、沼气、污水进行计量，按照要求将统计数据和报表及时报送主管部门； 11.按照要求定期进行水、气、土壤等环境影响监测，对飞灰、沼气、污水处理设施的性能和环保指标进行检测、评价，并向相关行政主管部门报告检测、评价结果； 二、从事生活垃圾分类处置企业还应当遵守下列规定： 1.按照规定配备生活垃圾处置设施、设备以及合格的管理、操作人员，并保证设施、设备运行良好； 2.按照规定的时间和要求接收并分类处置生活垃圾； 3.建立管理台账，计量和统计每日收集、运输、进出场站和处置的生活垃圾，并将相关统计数据报送市容环境卫生行政主管部门； 4.根据环境影响评价文件的审批要求和有关规定制定环境监测计划，委托具有相应监测资质的单位进行监测，并将监测结果及时报送生态环境行政主管部门； 5.安装污染物排放自动监控设备和超标报警装置等，并与生态环境行政主管部门的监控设备联网，及时传输上报主要污染物排放数据； 6.按照规定配套污染防治设施，污染物排放应当符合国家和本省、市相关规定以及项目环境影响评价文件的审批要求； 7.建立环境信息公开制度，及时公开生活垃圾处置设施主要污染物的排放情况； 8.严格按照有关要求，履行安全生产职责，并建立安全生产应急预案； 9.不得擅自关闭、闲置或者拆除处置设施、场所，确需关闭、闲置或者拆除的，应当依法核准； 10其他有关生活垃圾分类处置的规定。 | 20% | 一年两次，上半年于6月30日前完成，下半年于11月10日前完成。 | 县城市管理局
4 | 对建筑垃圾运输企业及其运输车辆的监督检查 | 建筑垃圾运输企业 | 一般 检查 事项 | 现场 检查 | 渣土办 | 宝丰县城区 | 1.具有运输企业法人资格； 2.取得道路普通货物运输经营许可； 3.具有符合规定数量、种类和技术规范的自有运输车辆。其中，渣土运输企业自有不少于10辆符合本市建筑垃圾专用运输车辆技术规范的智能环保建筑垃圾车，不少于2辆的机动保洁车，不少于1辆的冲洗车；二次装修垃圾运输企业自有不少于5辆符合本市轻型自卸专用运输车辆技术规范的智能环保建筑垃圾车，不少于1辆的机动保洁车，不少于1辆的冲洗车； 4.运输车辆车况、车型、牌照等符合要求，并安装卫星定位系统、密闭覆盖设施等装备； 5.具有与车辆规模相适应的专用停车场所； 6.具有健全的安全生产管理制度。 | 15% | 一年四次，每季度一次。每季度分别于3月20日前、6月20日前、9月20日前、11月10日前完成。 | 县城市管理局