目 录
1目 录


3一、建设项目基本情况


23二、建设项目工程分析


42三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


52四、主要环境影响和保护措施


76五、环境保护措施监督检查清单


77六、结论


78附表


78建设项目污染物排放量汇总表




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	平顶山市保德利医疗废物处置有限公司医疗废物收运贮存委外转移处置建设项目

	项目代码
	2507-410421-04-02-186010

	建设单位

联系人
	王奎臻
	联系方式
	18637511316

	建设地点
	河南省平顶山市宝丰县李庄乡翟集村南

	地理坐标
	（ 113 度 14 分 38.889秒，33 度 51 分 14.052 秒）

	国民经济

行业类别
	N7724 危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业：102 医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理中“其他”

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建
☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	宝丰县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2507-410421-04-02-186010

	总投资（万元）
	60
	环保投资

（万元）
	3

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性

分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目主要进行医疗废物的收集、贮存和委外处置，属于生态保护和环境治理业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》及备案证明可知，项目属于其中的第一类“鼓励类”中四十二大项“环境保护与资源节约综合利用”第6款“危险废弃物处置：危险废物（医疗废物）无害化处置和高效利用技术设备开发制造、利用处置中心建设和（或）运营，放射性废物、核设施退役工程安全处置技术设备开发制造及处置中心建设，含汞废物的汞回收处理技术、含汞产品的替代品开发与应用，废物填埋防渗技术与材料，削减和控制重金属排放的技术开发与应用，有毒、有机废气、恶臭高效处理技术，废盐酸、工业废盐等综合利用技术，废硫酸、废硫磺、工业副产石膏、硫化氢、含硫废液等含硫废物回收制硫酸技术”，且已经宝丰县发展和改革委员会备案，项目符合当前国家产业政策。

2、报告表编制依据

根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2017），本项目属于N77生态保护和环境治理业中“N7724危险废物治理”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），第四十七项“生态保护和环境治理业”类别中的第102小项“医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理”，该类别中规定“医疗废物集中处置（单纯收集、贮存的除外）”编制报告书，“其他”编制报告表。本项目属于单纯收集、贮存，属于“其他”类，因此，项目应编制环境影响评价报告表。
3、与备案一致性分析

本项目建设内容与备案一致性分析见下表：

表1-1            建设内容与备案内容相符性分析一览表
类别
备案内容

本项目
相符性
项目名称

平顶山市保德利医疗废物处置有限公司医疗废物收运贮存委外转移处置建设项目
平顶山市保德利医疗废物处置有限公司医疗废物收运贮存委外转移处置建设项目
相符
企业全称

平顶山市保德利医疗废物处置有限公司
平顶山市保德利医疗废物处置有限公司
相符
建设地点

平顶山市宝丰县李庄乡翟集村南

平顶山市宝丰县李庄乡翟集村南

相符
建设性质

扩建
扩建
相符
建设规模及内容
厂区总占地面积13591.3m2，主要建设化学性医疗废物、药物性医疗废物、病理性医疗废物（人体器官和用于实验的动物尸体）收集、运输、贮存、委外转移处置，利用现有冷库及相关配套设施。
厂区总占地面积13591.3m2，主要建设化学性医疗废物、药物性医疗废物、病理性医疗废物（人体器官和用于实验的动物尸体）收集、运输、贮存、委外转移处置，利用现有冷库及相关配套设施。
相符
工艺流程
收集一运输一贮存一委外转移处置
收集一运输一贮存一委外转移处置
相符
生产设备

专用医疗废物转运车辆（利用现有）、周转桶
专用医疗废物转运车辆（利用现有）、周转桶
相符
项目
总投资

60万元

60万元

相符
4、与宝丰县“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于宝丰县李庄乡翟集村南，用地性质为环卫用地，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等，宝丰县涉及南水北调中线水源涵养生态保护红线，本项目不在宝丰县划定的生态红线保护区范围内。由此可知，本项目符合当地生态保护红线要求。
（2）资源利用上线

本项目在平顶山市保德利医疗废物处置有限公司现有医疗废物收集贮存的基础上进行增项（增加收集的种类），不新增占地，利用厂院内现有设施。本项目能源消耗主要为电能、水，不使用煤炭，能源消耗合理，占区域资源量很小。由此可知，本项目建设符合资源利用上线要求。

（3）环境质量底线
本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单标准，本项目所在区域环境空气PM10、PM2.5超标外，其余因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。本项目运行过程产生的废气经配套环保设施处理后可实现达标排放，对区域环境空气影响不大，不会改变本地区的环境空气质量。
本项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，根据2024年度平顶山市对净肠河（宝丰县石桥吕寨断面）控制断面的监测数据，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，项目区域地表水达标；本项目不涉及外排废水。
由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。

（4）生态环境准入清单

本项目位于宝丰县李庄乡翟集村南，根据《河南省三线一单生态环境分区管控更新成果（2023年版）》，同时通过查询“河南省三线一单综合信息应用平台”，项目所在地位于宝丰县大气重点单元，环境管控单元编码为：ZH41042120003（详见下图1-1），其环境管控单元生态环境准入清单见下表：
表1-2        平顶山市环境管控单元生态环境准入清单
环境管控单元名称及编码
行政区划
管控单元分类
管控要求
本项目
宝丰县大气重点单元ZH41042120003
宝

丰

县
重点管控单元
空间布局约束

1、加强柴油车污染治理，全面实施重型车国六排放标准、非道路柴油移动机械第四阶段排放标准，2025年年底前淘汰国三及以下排放标准的柴油和燃气货车（含场内作业车辆），基本消除未登记或冒黑烟工程机械。加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”，推进铁路专用线进企入园。

2、严格建设项目环境准入，新建、扩建、改建涉工业炉窑的建设项目配套建设高效环保治理设施。

3、持续组织开展“散乱污”企业排查整治专项行动，按省定要求完成淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，持续保持“动态清零”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。

4、园内新建项目排污量减量替代，实现区域增产减污，产业转型升级。
1、本项目运输采用公路运输，企业与平顶山市宏通汽车运输有限公司签订有协议，为本企业提供符合要求的医疗废物专用转运车辆，厂区内不涉及非道路移动机械，不涉及未登记或冒黑烟工程机械，不涉及大宗货物。

2、不涉及；

3、不涉及；
4、不涉及。
污染物排放管控

1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。

2、电镀项目应符合园区规划及规划环评要求，同时满足《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则》要求。

3、宝丰县煤炭循环经济产业园废水全部回用，不外排。
1、本项目不属于重点行业，严格执行污染物总量控制制度，严格控制大气污染物排放；
2、不涉及；
3、不涉及。
环境风险防控

宝丰县煤炭循环经济产业园按照《化工园区建设标准和认定管理办法》（试行）建设标准、园区管理要求，做好园区风险防范设施建设、入园企业管理，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
本项目

不涉及
资源开发效率
/
/
[image: image1.png]FRESESRTARRG ZH41042120003

ISERATER SFAASERET
REXE: S FRLGEFR
ERETHE  ENEReT

ERYRE:

N

1 NERSHEENOHERISE, FHSstiedE =
BRI E, BRSNS SR
HUER, 2 BEsHes T SmlET
EESREECFRENOHE R, 3 HIESEL
SRURERELINE, JINSSIESE, B
AHET=E, 4BERFEREHSERS

354.020F75Fk

U

1EROW SR, RSN, TR,
VOCs2EPUTASTSIMSIHIRG, 2B
BB SRR R RNEEESC, 38
BRMBESNHBKRIR, B SRMERH. 4
EFEIRSEA ST ERZKERREAE, A5
He

B

i AR

BREUERER:

Q. BIREIRBA10KME E5ERIPILS
Q. BIREEA10KME 7K

Q. BIREEA10KME 25t
Q. BIREBA10KME MEEFE
). BORE A1 0KMFE 215

BB EIN10KME BRI

-iféﬁk%!é%i: =R

& znstoazraitis: \Windows
- FIPEEFRLIAESEEE = Windows.





图1-1  项目在河南省“三线一单”综合信息应用平台中的查询结果图
根据上表逐条对照后可知，本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上限，符合当地生态环境准入清单。因此，项目建设符合平顶山市“三线一单”的要求。
5、与饮用水源保护区规划的相符性
（1）乡镇集中式饮用水水源保护区

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），其保护区划分结果如下：
①宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。

②宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。

③宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。

④ 宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。

本项目位于宝丰县李庄乡翟庄村南侧，距离最近的李庄乡地下水井群距离约为1840m，距离其他乡镇饮用水源保护区较远，不在上述划定的集中式饮用水源的乡镇范围内，项目建设符合宝丰县乡镇集中式饮用水水源保护区规划。

（3）南水北调中线工程饮用水源保护区规划

根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。

（一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。

（二）总干渠明渠段

根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型：

1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m；

二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。

2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段

（1）微～弱透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m；

二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。

（2）弱～中透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m；

二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。

（3）强透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m；

二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。

经调查，本项目位于南水北调工程右岸，距离南水北调总干渠管理范围边线（防护拦网）的最近垂直距离约为14.7km，不在南水北调中线工程划定的保护区范围内，符合南水北调中线工程饮用水源保护区规划要求。
6、与《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）的相符性分析
与本项目相关的内容对照分析如下：
表1-3            与豫政〔2024〕12号的相符性分析表
环境管控单元名称

本项目

符合性

二、优化产业结构，促进产业绿色发展
严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。推进钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立烧结、球团和热轧企业及工序，推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，淘汰落后煤炭洗选产能。统筹落实国家“以钢定焦”有关要求，研究制定焦化行业产能退出实施方案。到2025年，全省短流程炼钢产量占比达15%以上，郑州市钢铁企业全部退出。
本项目不属于“两高”项目，不属于国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业。
符合
三、优化能源结构，加快能源绿色低碳发展
（四）实施工业炉窑清洁能源替代。全省不再新增燃料类煤气发生炉，新（改、扩）建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。2024年年底前，分散建设的燃料类煤气发生炉完成清洁能源替代或园区集中供气改造。2025年年底前，使用高污染燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉改用清洁低碳能源，淘汰不能稳定达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业窑炉，完成固定床间歇式煤气发生炉新型煤气化工艺改造。
本项目采用电能，不使用燃料煤。
符合

综合以上分析，本项目符合《河南省空气质量持续改善行动计划》（豫政〔2024〕12号）中的相关要求。
8、本项目与《平顶山市2025年蓝天保卫战实施方案》《平顶山市2025年碧水保卫战实施方案》《平顶山市2025年净土保卫战实施方案》《平顶山市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（平环委办〔2025〕18号）的相符性

为贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全县环境空气质量，不断增强人民群众蓝天幸福感，制定本方案。与本项目相关的内容如下：
表1-4          与平环委办〔2025〕18号文的相符性分析
项目
与本项目相关条文
本项目情况
符合性
平顶山市2025年蓝天保卫战实施方案
6.深入开展低效失效治理设施排查整治。持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。

本项目属于生态保护和环境治理业，产生的废气主要为氨、硫化氢以及臭气浓度等，企业采用“圆形旋流塔喷淋+两级过滤除菌装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理达标后有组织排放，不属于低效失效治理设施，废气处理设施产生的危废交由资质单位处理。
符合
8.加快工业企业深度治理。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，推动燃煤电厂、焦化行业、水泥行业精准喷氨设施升级改造，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，推进燃气锅炉、炉窑低氮燃烧改造，对不能稳定达标排放的垃圾焚烧发电、生物质锅炉、砖瓦窑、耐火材料等行业企业实施提标 治理。强化全过程排放控制和监督帮扶力度，严禁不正常使用或未经批准擅自拆除、闲置、停运污染治理设施，严禁生物质锅炉掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。

本项目不涉及燃煤锅炉、生物质锅炉。

符合
平顶山市2025年碧水保卫战实施方案
4.持续强化水资源节约集约利用。打造节水控水示范区，加快推进高标准农田建设和大中型灌区建设改造；严格用水总量与强度双控管理，分解下达区域年度用水计划；开展水效“领跑者”遴选工作和水效对标达标活动，开展2025年工业废水循环利用标杆企业和园区遴选，进一步提升工业水资源集约节约利用水平。

本项目废水经污水处理站处理后主要回用于车辆及周转桶清洗环节，综合利用不外排。
符合
平顶山市2025年净土保卫战实施方案
1.强化土壤污染源头防控。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。做好土壤污染重点监管单位隐患排查问题整改，按要求将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，着力提高隐患排查整改合格率。
本企业不在2025年平顶山市环境监管重点单位名录（土壤污染监管），在运行中对冷库、危废间污水处理站等进行了防腐防渗处理，设置有围堰，同时加强管理，定时巡视。
符合

由上表分析可知，本项目建设符合“平环委办〔2025〕18号”文中的相关要求。

9、本项目与《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号2011年1月8日修订）的符合性分析
与本项目相关的内容如下：
表1-5            与《医疗废物管理条例》的符合性分析
《医疗废物管理条例》中相关要求
本项目情况

符合性
第三条　本条例适用于医疗废物的收集、运送、贮存、处置以及监督管理等活动。

本项目主要进行医疗废物的收集、运输、贮存、委外转移处置。
适合
第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。

本项目依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。
符合

第十二条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

本项目对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。
符合
第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。

本项目采用密闭车辆运送医疗废物，车辆按要求做到防渗漏、防遗撒等环保卫生要求。
符合

第十四条 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

本项目严格按照要求执行：禁止转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。
符合
第十五条 禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。

本项目采用公路运输医疗废物，按要求禁止邮寄医疗废物；禁止通过铁路、航空运输医疗废物；禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。
符合
第二十五条 医疗废物集中处置单位应当至少每2天到医疗卫生机构收集、运送一次医疗废物，并负责医疗废物的贮存、处置。
本项目至少每2天到医疗卫生机构收集、运送一次医疗废物，并

负责医疗废物的贮存、委外处置。
符合
第二十六条 医疗废物集中处置单位运送医疗废物，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定，使用有明显医疗废物标识的专用车辆。医疗废物专用车辆应当达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。

运送医疗废物的专用车辆使用后，应当在医疗废物集中处置场所内及时进行消毒和清洁。运送医疗废物的专用车辆不得运送其他物品。
本项目采用专款专用密闭车辆运送医疗废物，车辆可以做到防渗漏、防遗撒等环保和卫生要求，符合现行医疗废物货物运输管理规定。运送医疗废物的专用车辆使用后，在厂区内及时进行消毒和清洁。做到运送医疗废物的专用车辆不得运送其他物品。
符合
由上表可知，本项目符合《医疗废物管理条例》中的相关要求。
10、与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相符性分析

与本项目相关的内容如下：
表1-6     项目与《危险废物收集贮存运输技术规范》相符性分析
分类

《危险废物收集贮存运输技术规范》相关要求

本项目要求建设情况

是否

符合
一般

要求

从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证

本项目主要从事化学性医疗废物、药物性医疗废物、病理性医疗废物的收集和贮存、委外转移处置，目前处于环评阶段，后续要求建设单位依法办理相关类别的危险废物收集经营许可证

符合

危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行

《危险废物转移联单管理办法》已废止，本次评价要求项目运营期间对危险废物转移过程严格按《危险废物转移管理办法》要求执行

符合

危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训

本次评价要求项目运营过程中在公司内建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训。
符合

危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案

本企业编制有应急预案，评价要求项目建成后纳入全厂的应急管理体系管理，并按要求进行修订。
符合

危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签

本项目按危险特性对化学性医疗废物、药物性医疗废物、病理性医疗废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签
符合

废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应按HJ519执行

本项目不涉及
符合

收集

危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等

本项目运营期在收集医疗废物之前

根据其产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划，收集计划按照左侧规定制定。
符合

危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等

本次评价要求建设单位在收集医疗废物前制定详细的收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等
符合

危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等

本次评价要求建设单位对负责医疗废物收集和转移的作业人员进行专业知识培训，配备必要的个人防护装备手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等

符合

在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施

本次评价要求建设单位在医疗废物收集和转移过程中采取相应的安全防护和污染防治措施，制定防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨及其它防止污染环境的措施
符合

危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：

①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。

②危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

③包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

④盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置

本次评价要求在收集化学性医疗废物、药物性医疗废物、病理性医疗废物时，根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装按左侧要求执行。
符合

危险废物的收集作业应满足如下要求：

①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

④危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全

本次评价要求在医疗废物收集作业时按以下要求执行：确定相应作业区域，设置作业界限标志和警示牌；作业区域内设置危险废物收集专用通道和人员避险通道；收集时配备必要的收集工具和包装物以及必要的应急监测设备及应急装备；收集过程做好收集记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存；收集结束后清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

符合

贮存

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施

本项目在危险废物收集贮存设施使用现有冷库和危废间，配设有通讯设备、照明设施和消防设备

符合

贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之前宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置

本次评价要求建设单位在收集贮存危险废物时按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，区域之间采用过道隔开，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
符合

贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置
不涉及易燃易爆危险废物
符合

危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定

本项目运营期间根据医疗废物实际收集量进行转移，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中“从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年”的规定
符合

危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度

本项目按要求建立相关危险废物贮存的台账制度
符合

危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志

本企业冷库和危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的规定设置有危险废物标志。
符合

危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行

本项目危险废物贮存设施关闭时，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物经营许可证管理办法》的规定执行。
符合

运输

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质

本项目医疗废物运输使用企业现有运输车辆，项目目前处于环评阶段，待环评批复后，建设单位按要求办理相关的危险废物经营许可证，同时办理相关的危险货物运输资质。项目产生的危险废物委托有资质单位进行安全处置。
符合

运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志

本项目运输危险废物时，在外包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的规定设置危险废物标志。。
符合

危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志

本项目运营期危险废物采用公路运输，委托的运输单位按GB13392设置车辆标志

符合

危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：

①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。

②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

③危险废物装卸区应设置隔离设施

本次评价要求危险废物的运输装卸过程做到卸载区的工作人员熟悉废医疗废物的危险特性，并配备个人防护装备；在卸载区配备消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区设置隔离设施。
符合

综上所述，项目建设符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定。

11、与《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）符合性分析
与本项目相关的内容如下：
表1-7       与医疗废物处理处置污染控制标准的符合性分析
相关要求
本项目情况

符合性
选址要求

1.医疗废物处理处置设施选址应符合生态环境保护法律法规及相关法定规划要求，并应综合考虑设施服务区域、交通运输、地质环境等基本要素，确保设施处于长期相对稳定的环境。鼓励医疗废物处理处置设施选址临近生活垃圾集中处置设施，依托生活垃圾集中处置设施处置医疗废物焚烧残渣和经消毒处理的医疗废物。
2.处理处置设施选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内；

3.处理处置设施厂址应与敏感目标之间设置一定的防护距离，防护距离应根据厂址条件、处理处置技术工艺、污染物排放特征及其扩散因素等综合确定，并应满足环境影响评价文件及审批意见要求。
本项目属于扩建项目，主要进行医疗废物的贮存，在现有医疗废物处置企业厂院内扩建，不新增占地。企业将现有工程医疗废物残渣送至平顶山中电环保发电有限责任公司进行处理。企业选址不在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。现有工程环评要求设置200m的防护距离，企业厂院200m范围内无环境敏感目标，符合要求。
符合
污染控制技术要求

1.收集：①医疗废物处理处置单位收集的医疗废物包装应符合HJ421的要求。②处理处置单位应采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，并应执行危险废物转移联单管理制度。
本企业收集的医疗废物包装符合HJ421的要求；按要求采用周转桶收集、转移医疗废物，并执行危险废物转移管理办法。
符合

2.运输：①医疗废物运输使用车辆应符合GB 19217的要求。②运输过程应按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免医疗废物丢失、遗撒。
本企业医疗废物运输使用车辆符合GB19217的要求；运输过程严格按照规定路线行驶，行驶过程中锁闭车厢门，避免医疗废物丢失、遗撒。
符合
3.接收：①医疗废物处理处置单位应设置计量系统。②处理处置单位应划定卸料区，卸料区地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求，并应设置废水导流和收集设施。
本企业设置有计量系统；划定有卸料区，卸料区地面防渗满足国家和地方有关重点污染源防渗要求，并设置有废水导流和收集设施。
符合

4.贮存：①医疗废物处理处置单位应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；若收集化学性、药物性废物还应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。②贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。墙面应做防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒。③贮存设施应设置废水收集设施，收集的废水应导入废水处理设施。④感染性、损伤性、病理性废物贮存设施应设置微负压及通风装置、制冷系统和设备，排风口应设置废气净化装置。⑤医疗废物不能及时处理处置时，应置于贮存设施内贮存。感染性、损伤性、病理性废物应盛装于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存。

⑥处理处置单位对感染性、损伤性、病理性废物的贮存应符合以下要求：
a）贮存温度≥5℃，贮存时间不得超过24小时；
b）贮存温度＜5℃，贮存时间不得超过72小时；
c）偏远地区贮存温度＜5℃，并采取消毒措施时，可适当延长贮存时间，但不得超过168小时。

⑦化学性、药物性废物贮存应符合GB18597的要求。

本项目主要为化学性、药物性以及病理性废物的收集、贮存，①按要求配设病理性、化学性、药物性废物的专用贮存设施，贮存设施内设置有不同类别医疗废物的贮存区。②贮存设施地面防渗满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。墙面按要求做防渗处理，病理性废物贮存设施的地面、墙面材料按要求易于清洗和消毒。③本企业收集的医疗废物不直接接触冷库地面，包装密封好的医疗废物，以周转桶的盛装形式贮存在冷库内，本企业冷库运行过程不涉及废水，如果有废水，采用周转桶收集，收集的废水导入废水处理设施。④病理性废物贮存设施设置有微负压及通风装置、制冷系统和设备，排风口设置有废气净化装置。⑤本项目不涉及医疗废物的处理；⑥本项目病理性废物的贮存温度＜5℃，贮存时间按要求不得超过72小时；
⑦化学性、药物性废物贮存按GB18597的要求执行。
符合
清洗消毒

①医疗废物处理处置单位应设置医疗废物运输车辆、转运工具、周转箱/桶的清洗消毒场所，并应配置废水收集设施。

②运输车辆、转运工具、周转箱/桶每次使用后应及时（24小时内）清洗消毒，周转箱/桶清洗消毒宜选用自动化程度高的设施设备。

本企业设置有医疗废物运输车辆、转运工具、周转桶的清洗消毒场所，配置有废水收集设施。运输车辆、转运工具、周转桶每次使用后及时（24小时内）清洗消毒。本项目购置专用周转桶，运输车辆、转运工具以及冷库使用企业现有。
符合
排放要求
①现有焚烧设施烟气污染物排放，2021年12月31日前执行GB18484-2001表3规定的限值要求；

②处理处置设施产生的废水排放应符合GB18466规定的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放要求；疫情期间废水排放应符合GB18466规定的传染病、结核病医疗机构污染物排放要求或疫情期间的相关要求。
③厂界噪声应符合GB12348的控制要求。
①本企业现有工程不涉及焚烧；
②本项目医疗废物转运车、周转桶的清洗废水经现有污水处理站处理达标后，综合利用不外排。
③厂界噪声符合GB12348的控制要求。
符合

运行环境管理要求
1、一般管理：①医疗废物处理处置设施运行期间，应建立运行情况记录制度，如实记载运行情况。运行记录至少应包括医疗废物来源、种类、数量、贮存和处理处置信息，设施运行及工艺参数信息，环境监测数据，残渣、残余物和经消毒处理的医疗废物的去向及其数量等；

②处理处置单位应建立处理处置设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测及应急等，档案应按国家档案管理的法律法规进行整理与归档。

③医疗废物在进入消毒处理设施或焚烧设施前不应进行开包或破碎。

④处理处置单位应编制环境应急预案，并定期组织应急演练。

⑤处理处置单位应依据国家和地方有关要求，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，并定期开展隐患排查，发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑥处理处置设施运行期间应对医疗废物接收区域、转运通道及其他接触医疗废物的场所进行定期清洗消毒。医疗废物处理处置的卫生学效果检测与评价应符合国家疾病防治有关法律法规和标准的规定。
1、一般管理：本项目仅进行危险废物的收集、贮存，不涉及医疗废物的处置；目前项目处于环评阶段，运行后按以下要求进行管理：
①运行期间，按要求建立运行情况记录制度，如实记载运行情况。运行记录包括医疗废物来源、种类、数量、贮存信息，设施运行及工艺参数信息，环境监测数据，经消毒处理的医疗废物的去向及其数量等。

②本项目建成后按要求相关档案，包括验收、运行、监测及应急等，档案应按国家档案管理的法律法规进行整理与归档。

③本项目收集的医疗废物进厂后整体消毒后贮存，不开包、不破碎、不处理。
④本项目运行后不改变企业现有风险等级，按要求开展后续的应急预案修订工作，并定期组织应急演练。
⑤本项目不涉及医疗废物的处理处置。
⑥本项目不涉及。
符合

2、消毒处理设施：①消毒处理设施运行过程中，应保证消毒处理系统处于封闭或微负压状态。

②消毒处理设施运行过程中，应实时监控消毒处理系统运行参数。

③清洗消毒后的周转箱/桶应与待清洗消毒的周转箱/桶分区存放。
本项目不涉及医疗废物处理处置，清洗后的周转桶按要求与待清洗消毒的周转桶分区存放。
符合

由上表分析可知，本项目符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中的相关要求。
12、项目建设与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相符性分析

与本项目相关的内容如下：
表1-8         与危险废物贮存污染控制标准的符合性分析
相关要求
本项目情况
符合性
总

体

要

求
①产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。

本项目收集、贮存及转移的危险废物主要为化学性、药物性以及病理性医疗废物，使用企业现有医疗废物贮存设施（冷库）进行贮存；
项目产生的危险废物主要为废活性炭、废UV灯管以及污水处理站污泥，使用企业现有危险废物暂存间。
符合
②贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。

本项目贮存的危险废物为化学性医疗废物、药物性医疗废物、病理性医疗废物，每种危废代码的医疗废物需要单独的周转桶盛装，需要3个，贮存于企业现有冷库，贮存时间不超过3天。企业现有冷库按要求进行设计，面积为28.12m2，可以存放40个周转桶，现有工程满负荷运行需要使用20个周转桶，可以满足本项目的依托使用需求。
符合

③贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

本项目根据医疗废物的类别、形态、物理化学性质和和污染防治要求进行分类贮存，且避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
符合

④贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。

本企业收集的危险废物主要有病理性、化学性以及药物性医疗废物，由产废的医疗机构消毒、包装后交由本项目，本项目采用专用的周转桶盛装，进厂后贮存至冷库中，冷库采用微负压设计，贮存过程产生的恶臭气体经收集后引至废气处理设施处理。本项目产生的危险废物分类收集，暂存于现有危废间，危废间配设有集气装置，连接至废气处理设施处理。
符合

⑤危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。

项目危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物按要求分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
符合

⑥贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

本次评价要求运营中对危险废物的贮存设施及容器和包装物按HJ1276要求设置。
符合

⑦HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

本企业属于危险废物环境重点监管单位，本项目建成后厂区采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间为3个月。
符合

⑧贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

本项目贮存设施退役前，妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，对贮存设施进行清理，消除污染；依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
符合

⑨在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。

本项目不涉及在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。
符合

⑩危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

本项目危险废物贮存按要求满足环境保护相关要求外，同时执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
符合

贮存设施选址要求

①贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

本项目贮存设施按要求满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，同时依法进行环境影响评价，目前处于环评阶段。

符合

②集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

本项目集中贮存设施依托企业现有，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不涉及溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

符合
③贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

本项目贮存设施企业依托现有，选址不涉及江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

符合

④贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
本企业现有工程环评文件中防护距离为200m，厂院距离西南侧最近的敏感点龙山社区220m，符合要求。
符合
贮存设施污染控制要求
一般规定
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
本项目依托现有封闭冷库贮存医疗废物，依托现有封闭危废间贮存危险废物，可以做到必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；不涉及露天堆放危险废物。
符合
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

本项目按照危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
符合

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
本项目依托现有冷库和危废间进行贮存，贮存设施内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰采用坚固的材料建造，表面无裂缝；项目收集和产生的危废均不接触隔板和围墙，符合相关要求。
符合

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

本企业贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、环氧树脂防渗漆等材料。本项目贮存的危险废物不直接接触地面的。
符合

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

本企业危险废物同一贮存设施采用相同的防渗、防腐工艺。
符合

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

本企业贮存设施采取有技术和管理措施，防止无关人员进入。

符合

贮存库
①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
本企业贮存库内不同贮存分区之间采取过道隔离措施。
符合
②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
本项目危废间内设置有围堰和事故收集池，具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积约为1m3，满足要求。本企业冷库内贮存的医疗废物采用专用收集袋或收集桶密封存贮，后分类放入周转桶中，确保其不泄漏。
符合

③贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。
本项目医疗废物贮存冷库和危险废物暂存间依托企业现有，同时配设气体收集装置和气体净化设施，处理之后经15m排气筒排放。
符合

容器和包装物污染控制要求

容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
本项目容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物相容。
符合

针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求
本项目针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
符合

硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

本项目按要求执行

符合
柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

本项目按要求执行

符合
使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
本项目按要求执行

符合
容器和包装物外表面应保持清洁。
本项目容器和包装物外表面按要求保持清洁
符合
贮存过程污染控制要求

一般规定
在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存

本项目按要求执行
符合

液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存

本项目液态危废装入专用容器内贮存
符合

半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存

本项目半固态危险废物装入容器或包装袋内贮存
符合

具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存

本项目不涉及
符合

易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存

本项目收集医疗废物和产生的危废经消毒后装入闭口容器或包装物内贮存
符合

危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施

本项目不涉及此类危废
符合

在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存

本项目按要求执行
符合

贮存设施运行环境管理要求
危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入

本项目在危险废物存入贮存设施前对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的禁止存入
符合
应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好

本次评价要求运营期间定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好
符合
作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理

本次评价要求运营期间每日在作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，对残留的危险废物进行清理，清理的废物均作为危废收集处理
符合
贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存

本次评价要求运营期间按国家标准和规定建立危险废物管理台账并保存
符合
贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等

本次评价要求运营期间建设单位建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等
符合
贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案

本次评价要求建设单位依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案
符合
贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档

建设单位目前建立有贮存设施相关档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。本项目目前处于环评阶段，待批复后，纳入全厂环保管理体系，按要求开展后续的相关工作。
符合
污染物排放控制要求
①贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB8978规定的要求。

本项目不涉及外排废水，运输车辆清洗、周转桶清洗产生的废水经处理综合利用，不外排。
符合

②贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合 GB14554规定的要求。

本项目贮存设施产生的恶臭气体的排放符合GB14554规定的要求。
符合

③贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。

本项目不涉及
符合

④贮存设施排放的环境噪声应符合GB12348规定的要求。

本项目贮存设施排放的环境噪声应符合GB12348规定的要求。
符合

环境应急要求
①贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。

本企业编制有突发环境事件应急预案，按要求定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录；配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并设置有应急照明系统；相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，按要求启动相应的防控措施。本项目目前处于环评阶段，待投运后纳入全厂统一管理。
符合

②贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

符合

③相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

符合

综合以上分析可知，本项目建设符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中的相关规定。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

平顶山市保德利医疗废物处置有限公司（简称保德利公司）成立于2007年，位于平顶山市宝丰县李庄乡翟庄村，总占地面积为13591.3m2，距市中心约16km，负责处置平顶山市辖区内医疗卫生机构产生的医疗废物，经营危险废物类别及代码：危险废物类别：HW01；危险废物代码：841-001-01感染性废物、841-002-01损伤性废物、841-003-01病理性废物（人体器官和传染性的动物尸体等除外），设计年收集处理量7188吨。平顶山市医疗废物处置中心建设项目环境影响报告书于2006年9月通过原河南省环境保护厅的批复，批复文号为：豫环审〔2006〕265号），于2011年4月通过河南省环保厅环保竣工验收；平顶山市医疗废物处置中心改造项目环境影响报告书于2015年4月通过原平顶山市环境保护局的批复，批复文号为：平环监表〔2015〕11号，后通过原平顶山市环境保护局的验收，验收文号为：宝环建验〔2016〕31号。平顶山市保德利医疗废物处置有限公司平顶山市医疗废物处置中心扩建项目（一期）于2020年10月15日通过了平顶山市生态环境局的审批，批复文号为平环审〔2020〕26号；保德利公司于2021年10月25日完成了自主验收，建成验收内容为：保留原8t/d高温蒸汽灭菌系统的基础上，在原有高温蒸汽灭菌车间建设1套日处理12吨医疗废物处置系统，同时对原有污水处理站工艺优化改造以及以新带老工程，验收后建成部分正常运行。保德利公司排污许可证证书编号为：914104217967957251001V，有效期限：自2022年12月23日至2027年12月22止；于2021年7月14日取得平顶山市生态环境局核发的河南省危险废物经营许可证，证书编号为：平环许可危字001号；突发环境事件应急预案已经平顶山市生态环境局宝丰分局备案，备案编号为：410421-2024-007-L。
为了满足平顶山市医疗机构的委托收集需求，保德利公司拟投资60万元在现有厂院内，依托现有冷库及相关配套设施对现有医疗垃圾的收集种类进行增项，增加的种类有化学性医疗废物、药物性医疗废物、病理性医疗废物（人体器官和用于实验的动物尸体），本项目仅进行医疗废物的收集转运和暂存，不进行处置，收集贮存后交由资质单位周口市青怡苑医疗废物处置有限公司进行处理。项目建成后在拓宽企业的经营范围的同时，也有利于平顶山市辖区内医疗机构医疗垃圾的收集。
2、项目概况

本项目位于平顶山市宝丰县李庄乡翟集村南保德利公司现有厂院内，厂区总占地面积13591.3m2，项目不新增占地，在现有厂院内利用现有冷库、危废间、环保设施、医疗废物专用转运车辆及相关配套设施进行本项目的建设，主要进行化学性医疗废物、药物性医疗废物、病理性医疗废物（人体器官和用于实验的动物尸体）的收集、运输、贮存、委外转移处置。项目所在厂院东侧为马楼变电站、西侧和北侧为农田、南侧为S329，厂院距离西南侧马楼新区约220m、距离厂院西南侧张耀庄散户约420m、距离厂院东北侧翟庄村约440m。企业厂院及本项目周边50m范围内无声环境敏感点，周围环境示意图详见附图。
3、工程内容

本项目主要工程组成见下表：
表2-1                  项目工程组成一览表

序号
建设内容
建设指标
备注
主体工程
医疗废物暂存间
冷库面积为28.12m2，冷盘管传热面积486m2，采用全封闭压缩机组和环保制冷剂。
依托现有
辅助工程
运送系统
依托企业现有医疗废物转运车辆，保德利公司与平顶山市宏通汽车运输有限公司签订有车辆服务协议，为本企业提供符合要求的医疗废物专用转运车辆。
依托现有

清洗消毒系统
依托现有周转桶清洗消毒系统
依托现有
危废

暂存间
面积约8m2，主要存放企业运行过程产生的危废，内部进行了防渗，设置分区，配有围堰和事故收集池
依托现有
综合

办公楼
依托现有办公楼及配套设施，面积为580m2
依托现有
公用

工程

供电工程

引自宝丰县李庄乡供电系统
依托现有

供水工程

项目用水依托现有厂区的自备水井，企业办理有取水许可证，从厂院内现有供水管道接入。
依托现有

排水工程

厂区雨污分流，不涉及外排废水。
依托现有

环保工程
废气
项目运行过程产生的废气：依托现有“圆形旋流塔喷淋+两级过滤除菌装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，处理达标后经15m排气筒排放。
依托现有
废水
本项目不新增职工，不新增生活污水；转运车辆和周转桶清洗废水依托现有污水处理站（采用调节池+消毒+气浮+加热（冬季）+A2/O+MBR膜+臭氧氧化消毒）处理达标后，主要回用于清洗工序，综合利用不外排。
依托

现有

噪声
隔声、减振以及距离衰减等
依托现有

固废
废活性炭、废UV灯管以及污水处理站污泥
废活性炭、废UV灯管以及污水处理站污泥经分类收集后，依托厂区现有危废间暂存，定期交资质单位安全处置。
4、本项目收集、贮存医疗废物的种类及规模
（1）本项目情况
本项目属于扩建项目，在企业现有危险废物经营许可证的基础上进行增项，收集范围为平顶山市辖区内（除舞钢、汝州外）县级及以上医疗卫生机构产生的病理性医疗废物（人体器官和用于实验的动物尸体）、药物性医疗废物和化学性医疗废物。本项目营运过程经营种类和运行规模如下表：
表2-2                本项目经营种类和收集规模
序号
医疗废物名称
收集量（t/a）

危废类别
危废代码
备注
1
化学性医疗废物
1
HW01
841-004-01
本项目收集各医疗机构按照《医疗废物分类目录》中要求收集包装密封好的左侧种类的医疗废物，按照危废类别采用不同的收集容器。禁止混装，不符合收集要求的不予接收。
2
药物性医疗废物
2
HW01
841-005-01
3
病理性医疗废物（人体器官和用于实验的动物尸体）
9
HW01
841-003-01
依照《医疗废物分类目录》（2021年版）的相关规定，与本项目有关的医疗废物分类及相关规定详见下表：
表2-3                  医疗废物分类目录
序号
类别
特征
常见组分或废物名称
收集方式
1
化学性医疗废物
具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物

列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。
①收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分；②收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。

2
药物性医疗废物
过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。

①废弃的一般性药物；②废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；③废弃的疫苗及血液制品。
①少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明；②批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。
3
病理性医疗废物
诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。
①手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；②病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块；③废弃的医学实验动物的组织和尸体；
④16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等；
⑤确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。

①收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中；②确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装；③可进行防腐或者低温保存。
本项目仅涉及对以上三类危险废物的收集贮存，不涉及处置，拉运至本项目区按照相关要求进行登记暂存后运往资质单位处置，本企业与周口市青怡苑医疗废物处置有限公司签订有处置协议。

（2）本项目运营后全厂情况
本项目扩建后，企业厂区内医疗废物的收集、贮存及处置情况见下表：
表2-4           全厂医废收集、贮存以及处置情况         单位：t/a
序号
医疗废物名称
收集量

危废类别
危废代码
处置情况
处置方式
本项目
1
化学性医疗废物
1
HW01
841-004-01
0
本项目收集入厂后，使用现有冷库进行低温贮存，不进行处置，贮存时间不超过72h。
2
药物性医疗废物
2
841-005-01
0
3
病理性医疗废物（人体器官和用于实验的动物尸体）
9
841-003-01
0
现有工程
1
感染性废物
6828.6
HW01

841-001-01

6828.6
企业配设有采用高温蒸汽和干化学消毒系统两条处置线，具体处置量详见下文现有工程相关内容。
2
损伤性废物
215.64
841-002-01

215.64
3
病理性废物（人体器官和传染性的动物尸体等除外）
143.76
841-003-01
0
仅进行低温贮存，不进行处置，贮存时间不超过72h。
备注：根据现有工程的环评报告，其感染性、损伤性以及病理性医疗废物的占比分别为95%、3%、2%，现有工程的设计规模考虑疫情等重大事件情况下，平顶山地区的医废产生量。
5、原辅材料及能源消耗
本项目运行后新增主要原辅材料用量及能源消耗情况见下表：
表2-5          本项目新增主要原辅材料及能源消耗情况
序号

项目

单位

数量

备注

1
医疗废物
t/a
12
化学性、药物性以及病理性医疗废物（人体器官和用于实验的动物尸体）
2
84消毒液
L/a

40
主要成分为次氯酸钠，有效氯含量为5%～8%，500ml/瓶，使用现有存放库，最大储量约为900L，本项目不增加最大储量，会略微缩短存储周期。
3
水
t/a
74.7
接厂院内现有供水系统
4
电
Kwh/a
2000
接厂院内现有供电系统
本项目运行后全厂主要原辅材料用量及能源消耗情况见下表：
表2-6               主要原辅材料及能源消耗情况
序号

项目

单位

数量

备注

1

医疗废物
t/a
7200
感染性、损伤性以及病理性医疗废物（人体器官和传染性的动物尸体等除外）
2
干式化学消毒剂

t/a
372.8
外购袋装
3

84消毒液
L/a
10040

主要成分为次氯酸钠，有效氯含量为5%～8%，500ml/瓶，配设存放库，最大储量约为900L。
4
水
t/a
5206.6
接厂院内供水系统
5
电
Kwh/a
113.7万
接厂院内供电系统
6、主要设备

本项目主要生产设备见下表：
表2-7                 本项目主要设备清单

序号

名称

规格

单位

数量

备注
1
冷库
28.12m2
座
1
利用现有
2
医疗废物

周转桶

240L，高密度聚乙烯（HDPE）材质

个
100
新增，符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，根据需要放置于本企业和合作的医疗机构。
3
医疗废物

转运车

载重量：1t～1.5t
辆
10
专用车辆，利用现有
4
清洗消毒设备
起重量2t
套
1
配设有备用设备
本项目运行后全厂的设备情况见下表：
表2-8                 本项目主要设备清单

序号

名称

规格

单位

数量

备注
1
冷库
28.12m2
座
1
/
2
医疗废物

周转桶

240L，高密度聚乙烯（HDPE）材质

个
2000
符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，根据需要放置于本企业和合作的医疗机构。
3
医疗废物

周转箱

40L，高密度聚乙烯（HDPE）材质

个
150
病理性医废收集量较小时，可采用医疗废物专用周转箱收集
4
医疗废物

转运车

载重量：1t～1.5t
辆
10
专用车辆，由合作的运输公司提供
5
清洗消毒设备
起重量2t
套
1
配设施有备用设备
6
高温蒸汽处理设备
处理量为8t/d、2808t/a，采用电加热锅炉
套
1
配设有自动化控制系统
7
干化学消毒处置系统
处理量为12t/d、4380t/a
套
1
配设有自动化控制系统

8
臭氧发生器
FL-10H
套
1
用于医废处置车间和冷库消毒
7、依托现有设施可行性分析

本项目依托工程可行性分析如下表所示：
表2-9           本项目依托工程可行性分析一览表

序号

依托内容

依托可行性分析

1
医疗废物暂存间
①本项目使用厂院内现有冷库暂存本项目收集的医疗废物，现有工程需要在冷库暂存的医疗废物代码为841-003-01病理性废物（人体器官和传染性的动物尸体等除外），按照现有工程两条处置线满负荷运行，年医疗废物收集量为7188t/a，病理性医疗废物（人体器官和传染性的动物尸体等除外）的设计年收集量为143.76t/a，最大暂存量约为1.198t/次，每个桶收集量平均约为62.5kg，现有工程需用20个周转桶盛装，贮存时间不超过3天。
②本项目病理性医疗废物（人体器官和用于实验的动物尸体）841-003-01的最大暂存量约为0.049t/次；化学性医疗废物841-004-01的最大暂存量约为0.0055t/次；药物性医疗废物841-005-01的最大暂存量约为0.011t/次；每种危废代码的医疗废物需要1个周转桶盛装，共需要3个。

③现有冷库的面积为28.12m2，冷库内单层存放可容纳40个周转桶（可存放2.396t病理性医疗废物），双层存放可容纳80个周转桶（可存放4.792t病理性医疗废物），现有工程需用20个，本项目需用3个。冷库的剩余容纳量在满足现有工程设计规模的同时也可以满足本项目的使用需求。目前根据平顶山市的实际情况，2024年度企业现有工程病理性医疗废物的年收集量为5.59t/a，每次病理性医疗废物的收集量亦较小；因此，现有冷库的剩余容纳量可以满足本项目的使用需求。
2
运输车辆
本项目依托企业现有医疗废物运输车辆，现有工程配设有10辆运输车辆，正常运行过程中5辆轮流使用，本项目运行后每次增加1辆运输车辆的运输次数，可以满足项目的使用需求。
3
危废

暂存间
本企业设置有危废暂存间，本项目运行后不新增危废间内的危废种类，现有工程涉及的危险废物有污水处理站污泥、废滤芯、废活性炭、废UV灯管，本项目涉及的危废有污水处理站污泥、废活性炭以及废UV灯管。现有工程正常运行过程危废间的使用面积约为3m2，尚有5m2的空间空余，内部事故池及围堰内的可收容的容积约为1m3，危废间可以满足本项目的使用需求。
4
办公用房
企业设置有办公楼等配套设施，本项目不新增职工，直接从公司内部调配，办公用房及配套设施依托现有，满足使用需要。
5

污水

处理站
本企业厂院内设置有污水处理站，处理规模为40t/d，现有工程满负荷运行时废水量约为12.99t/d，本项目废水量为0.2t/d（最大），剩余处理能力可以满足本项目的使用需求。
6

84消毒液暂存间
企业配置有专用暂存间，面积约为23m2，本项目运行后消毒液采用84消毒液，暂存间内最大储量为900L，本项目不增加企业的最大储量，年用量为40L/a，会略微缩短现有工程消毒液的暂存时间，可以满足本项目的使用需求。
7

供水供电
保德利公司厂院内的供电设施由李庄乡供电系统供给，本项目接入厂院内的现有供水供电设施，满足生产需要。
8
雨污管网设施

保德利公司厂院内现有完善的雨污管网等配套设施，满足项目需要。

8、公用工程

供水：项目用水依托现有厂区的自备水井，企业办理有取水许可证，从厂院内现有供水管道接入，可满足本项目的用水需要。
供电：项目用电由宝丰县李庄乡供电电网供给，从厂院内现有供电系统接入，依托现有可满足项目的生产需要。
排水：厂院内配套建设有雨水、污水管道，项目不新增职工生活污水，不涉及外排废水。
雨水：项目区实行雨污分流，雨水经收集后汇入厂区雨水收集管网。

9、总投资

项目总投资60万元，全部由企业自筹。

10、工程进度

根据本项目的规划，工期计划为1个月。
11、劳动定员及工作制度
本项目营运后不新增职工，所需职工从保德利公司内部调配。工作制度与现有工程相同，职工采用2班工作制，医疗废物全天贮存，年运行时间365天。
12、厂区平面布置

本项目平顶山市宝丰县李庄乡翟庄村南侧，总平面布置依据工艺流程和整体布局要求，布置办公区和医疗废物处置区（本项目仅进行暂存）；厂院内东、西侧为厂区内部道路，厂区出入口设置在南侧，邻近省道S329，人员、物料进出方便，交通运输便捷。本项目所在厂院内由北向南依次布置为现有工程医疗废物处置间和冷库，晾桶棚、物资库、危废间等，清洗间，污水处理站，仓库，已建成的空车间，附属用房以及办公楼。本项目收集的医疗废物根据实际情况，转运到本企业后，登记暂存于冷库，暂存时间不超过3天，然后送至医疗废物处置单位。
本企业按照运营工序布设，项目生产车间功能区划的设置根据厂区内的生产工艺流程的顺畅便捷设置。项目运输线路流向合理，线路短捷，车间内部功能分区明确，整体布置紧凑，最大程度地利用了现有场地，整体平面布局合理，分区明确，布置图详见附图。

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程图
本项目收集的医疗废物主要为平顶山市辖区内（除舞钢、汝州外）县级及以上医疗卫生机构产生的病理性医疗废物（人体器官和用于实验的动物尸体）、药物性医疗废物和化学性医疗废物，运行工艺流程及产污环节如下图所示。


图2-1      本项目工艺流程及产污环节示意图
2、主要工艺介绍
（1）各医疗机构对产生的病理性医疗废物（人体器官和用于实验的动物尸体）、药物性医疗废物和化学性医疗废物，按照《医疗废物分类名录》（2021年版）（国卫医函〔2021〕238号）进行分类、打包，打包按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求，采用专门定做的专用容器进行医疗废物收集，全部为黄色，并标有“医疗废物”的标志。分类打包后暂存于医疗废物专用暂存设施内。

（2）接收、装车

医疗废物运送人员将各医疗机构分类打包好的医疗废物收集运输回本企业冷库暂存。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，从外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转桶内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转桶内。不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。对医疗卫生机构交予的废物实施危险废物转移联单制度，应做好危险废物转移联单、医疗废物运送登记卡。本企业根据医疗卫生机构的分布、废物产生量、交通路线、路况等情况，制定有医疗废物收集的网络路线，并安排医疗废物转运车到医疗机构上门收集医疗废物。项目配备的医疗废物转运车按既定路线进行收集。

本项目可服务收集的医疗机构以及设计收集顺序路线主要为：
线路：本企业保德利公司→郏县第一人民医院→郏县妇幼保健院→郏县中医院→郏县第二人民医院→宝丰第一人民医院→宝丰第二人民医院→宝丰妇幼保健院→宝丰中医院→鲁山第一人民医院→鲁山第二人民医院→鲁山妇幼保健院→鲁山中医院→平顶山市第一人民医院（新院区）→平顶山市中医院（新院区）→平顶山市第二人民医院→平煤总医院→平顶山市中医院（老院区）→平顶山市计生医院→第一人民医院（老院区）→新华区人民医院→九八九部队医院→平顶山市第四人民医院→叶县第一人民医院→叶县妇幼保健院→叶县中医院→叶县第二人民医院→本企业保德利公司。
根据与本项目协议的签订情况以及医疗废物的产生量，本企业安排转运车辆去相关的医疗机构收集，未签订协议的医疗机构从以上路线上去除。

根据实际情况，近年来与本企业签订协议的医疗机构有16家，平顶山市地区共有4家医疗废物收集处置单位，分布于舞钢、汝州、湛河区以及宝丰县（本企业所在县），与本企业签订协议的约占61.5%。
（3）运输

①本项目根据服务范围内的医疗机构医疗废物数量、运输线路和里程、允许的贮存时间等配备运送车辆，每辆车应指定负责人，对运送过程负责。

②对于有住院病床的医疗卫生机构，中转站上门收集时间不得超过48小时。

③运输车辆原则上不走高速公路，尽量避开上、下班高峰期，尽量避开交通拥堵道路。

④经包装的医疗废物盛放于可重复使用的专用周转桶内，周转桶符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）。医疗废物装卸载尽可能采用机械作业，将周转桶整齐地装入车内，尽量减少人工操作；如需手工操作应做好人员防护。
⑤医疗废物运送前，运送车辆负责人对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。运送车辆负责人对每辆运送车是否配备本规范所要求的辅助物品进行检查，确保完备。医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。

（4）卸车：转运车回到企业厂院内，停在卸车区，医疗废物暂存至冷库内。
（5）分类暂存医疗废物，医疗废物的收集和运输由本企业派专用密闭运输车收集运输，车辆配设有全程监控，并设置医疗废物警示标识，各医疗卫生机构由专人将医疗废物收集于周转桶内。本企业定时派专用收集转运车到各医疗机构收集转运医疗废物，用经消毒后的周转桶替换盛装医疗废物的周转桶，各医疗卫生机构自行按照要求设置医疗废物贮存点。本企业收集的医疗废物分类存储于冷库内，本企业冷库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗处理，并配置制冷系统，空气消毒系统，自动控制系统和辅助系统组成，用于医疗废物的低温暂存。冷库为全密闭结构，微负压运行，医疗废物在库内分区贮存，物理隔断，贮存时间不超过72h；门窗附近设有醒目的医疗废物标志，严禁无关人员进出。冷库运行过程产生的异味废气（主要成分为H2S、NH3）通过负压管道引入企业现有废气处理系统，经处理达标后有组织排放。

（6）本企业从各医疗机构收集的医疗废物由本企业运送至合作的医疗废物处置单位。医疗废物内部转运时，确保盛装医疗废物包装物或者容器无破损、渗漏，做好危险废物转移联单、医疗废物运送登记卡和档案存放工作。
本企业医疗废物外运至资质单位的路线为：本企业保德利公司→新城区高速路口→周口北下高速→资质单位（周口市青怡苑医疗废物处置有限公司），然后再原路返回。
（7）人员防护及车辆、周转桶、冷库消毒

医疗废物转运人员需严格按照收集人员的同等要求穿戴相应的防护衣具和消毒程序；运输车辆配备有应急消毒用具和物资以备处理运输过程中可能发生的废物泄漏事故，如适当的容器、消毒剂、粒状吸收剂、刷子、拖布、急救药箱等。所有使用过的物品均按医疗废物进行收集和处理。医疗废物卸车后均需按要求到规定的消毒清洗区消毒清洗后才能再次使用。转运车需要维护和检修前，必须经过严格的消毒、清洗等工序，严禁在社会清洗车辆场所或其他地方清洗医疗废物转运车及周转箱。

卸空的医疗废物转运车在车辆消毒清洗区内用84消毒液喷洒消毒，密闭时间>30min，然后再用清水喷洒清洗。卸掉医疗废物的空周转桶送到周转桶消毒清洗间，采用喷洒消毒液方式消毒，喷洒消毒液后静置作用时间>30min，消毒采用84消毒液，消毒后再用清水清洗两次，清洗后的空桶晾干备用。在空周转桶清洁并干燥后，要检查确认无残留。医疗废物转运车和周转桶按要求进行消毒、清洗，冷库地面及2m高墙面均要定期消毒，均采用1:500的84消毒液。
3、产排污环节汇总

营运期间，本项目运行过程产污环节如下：

（1）废气：本项目营运后废气主要包括医疗废物暂存、污水处理站运行过程产生的恶臭气体。

（2）废水：本项目产生的废水主要为转运车和周转桶清洗废水。
（3）噪声：本项目不新增噪声设备。

（4）固废：项目不新增员工，不新增生活垃圾，固体废物主要为废活性炭、废UV灯管和污水处理站污泥。

	与项目有关的原有环境污染问题


	一、扩建项目说明及现有工程环保手续履行情况
1、扩建项目说明
本次扩建项目为平顶山市保德利医疗废物处置有限公司医疗废物收运贮存委外转移处置建设项目，位于平顶山市宝丰县李庄乡翟集村南保德利公司现有厂院内，不新增占地。
2、现有工程环保手续履行情况
经调查，厂区内现有工程及其环保手续履行情况如下表：
表2-10              现有工程环保手续一览表
项目名称
环评手续
验收手续
排污许可
备注
平顶山市医疗废物处置中心
审批单位：原河南省环保厅
审批时间：2006.9
审批文号：豫环审〔2006〕265号
验收时间：2011.4

验收单位：原河南省环保厅

2015年改造时已淘汰
平顶山市保德利医疗废物处置有限公司排污许可证编号为914104217967957251001V，有效期限：自2022年12月23日～2027年12月22日止。
采用热解气化焚烧技术（已淘汰）
平顶山市医疗废物处置中心改造项目
审批时间：2015.4.9
审批单位：原平顶山市环境保护局
审批文号：平环监表〔2015〕11号
验收时间：2016.9
验收单位：原宝丰县环境保护局

验收文号：宝环建验〔2016〕31号
平顶山市医疗废物处置中心扩建项目（一期）通过以新带老措施，对现有高温蒸汽处理工程的废气、废水处理措施进行提升改造
平顶山市医疗废物处置中心扩建项目（一期）

审批时间：2020.10.15
审批单位：平顶山市生态环境局
审批文号：平环审〔2020〕26号
2021年10月完成该项目建成部分（日处理12t/d医疗废物处置系统）的自主竣工环境保护验收
正常运行

二、现有工程收集处置类别、规模及工艺
现有工程位于平顶山市宝丰县李庄乡翟集村，收集处置平顶山市辖区内（除汝州、舞钢外，应急情况下可考虑接收舞钢地区）医疗机构产生的医疗废物，主要收集处置感染性医疗废物、损伤性医疗废物和病理性医疗废物（人体器官和传染性的动物尸体等除外），配设有1套高温蒸汽灭菌医疗废物处置系统（处理能力为8t/d、年处理量2808吨）和1套干化学法消毒法医疗废物处置系统（处理能力为12t/d、年处理量4380t）。现有工程收集、处置感染性废物和损伤性废物，仅对病理性废物（人体器官和传染性的动物尸体等除外）进行收集、暂存，暂存于冷库或冰柜内，不进行处置，交由资质单位进行处理。医疗废物收集、处置流程为：医疗机构医疗废物收集、贮存→本企业专用运输车运输→处置中心→高温蒸汽灭菌装置处置/干化学消毒系统→平顶山中电环保发电有限责任公司进行处置。现有工程处理医疗废物的类别、规模及工艺见下表：
表2-11    现有工程医疗废物收集处置类别、设计规模及主要工艺
项目

处理医疗废物类别

处理规模

处理工艺
平顶山市医疗废物处置中心改造项目
感染性废物、损伤性废物

处理医疗废物能力为8t/d，年处理量2808吨，年工作日351天；日工作16小时，5620h/a，三班制。
高温蒸汽灭菌法
平顶山市医疗废物处置中心扩建项目（一期）
感染性废物、损伤性废物和病理性废物（人体器官和传染性的动物尸体等除外）
保留现有8t/d高温蒸汽灭菌系统（年处理量2808t）的基础上，新增日处理12吨医疗废物处置系统（年处理量4380t）和年处理1.2万吨废输液瓶（袋）回收利用系统，同时对现有污水处理站工艺优化改造。
医疗废物处置系统：年工作365天，日工作10h，年生产3650h；
废输液瓶（袋）回收利用系统（不再建设）：年工作300天，日工作8h，年生产2400h。
①新增一套日处理12t/d的医疗废物处置系统，采用干化学消毒法；

②废输液瓶（袋）回收利用系统，主要工艺：破碎、清洗、甩干、包装。
近年来，医疗废物的产生量较疫情期间明显减少，企业仅开启干化学消毒法处置线即可满足处置需求，平时对高温蒸汽消毒处置线进行维护。本企业现有工程2024年度医废的收集处置量为2014.411t/a，另外病理性医疗废物的收集量约为5.59t/a。

三、现有工程污染物防治措施及污染物排放情况

现有工程已建设并进行验收部分“医疗废物处置系统”包括日处理8t高温蒸汽灭菌系统（年处理量2808t）和日处理12t医疗废物处置系统（年处理量4380t），“年处理1.2万吨废输液器（袋）回收利用系统”不再建设。现有工程废气治理措施及污染物排放情况如下：
1、废气治理措施及污染物排放情况

（1）废气治理措施

根据企业实际建设情况、环评报告、验收监测报告以及排污许可证等，现有工程废气治理措施情况见下表：
表2-12                现有工程废气治理措施

项目名称
排放口名称及编号
主要产污

环节

污染物
名称

废气治理措施

备注
平顶山市医疗废物处置中心改造项目
废气总排口（DA001）
进出料、暂存、高温蒸汽处理、破碎等环节
颗粒物、氨、硫化氢、非甲烷总烃，臭气浓度
破碎废气直接进入

除臭装置，卸料进料以及高温蒸汽处理废气先经过高效过滤除菌装置后进入活性炭吸附除臭装

置，达标后共用1根

15m 高排气筒

保留其高温蒸汽处置生产线，废气、废水处理设施等被以下新项目以新带老改进。
平顶山市医疗废物处置中心扩建项目（一期）（日处理12t/d医疗废物处置系统，已验收）
废气总排口（DA001）
进出料、暂存、干化学消毒系统/高温蒸汽系统、污水处理等
颗粒物、氨、硫化氢、非甲烷总烃，臭气浓度
医疗废物暂存间和冷库区域采用全封闭、微负压设计，暂存间和冷库区域废气经收集后与干化学消毒废气、高温蒸汽处理废气、污水处理站区域废气合并，经一套“圆形旋流塔喷淋+两级过滤除菌装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理达标后，由1根15m高排气筒排放。
正常
运行

（2）废气污染物排放情况

现有工程废气产生环节主要有：医疗废物暂存、处理、污水处理站，危废间分类、封闭密封暂存危废，基本不产生废气，企业危废间配设有负压收集管道，连接至废气处理系统，进一步降低对外环境的影响。医疗废物暂存间产生的废气主要为氨、硫化氢、臭气浓度和非甲烷总烃，冷库贮存过程产生的废气主要为氨、硫化氢、臭气浓度；干化学消毒系统产生的废气主要为颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度和非甲烷总烃；高温蒸汽处理系统产生的废气主要为氨、硫化氢、臭气浓度和非甲烷总烃；污水处理站产生的废气主要为氨、硫化氢以及臭气浓度等。
参考现有工程环保手续及2025年11月11日的例行检测数据等对现有工程污染物的实际排放量进行核算和达标分析。近年来医疗废物的产生量较疫情期间明显减少，根据企业实际生产情况，企业检测期间仅开启干化学消毒法处置线。
①有组织废气排放达标分析

根据河南嘉昱环保技术有限公司于2025年11月11日对现有工程的检测数据，现有工程有组织废气的排放情况见下表：
表2-13         现有工程有组织废气污染物排放情况
排放口编号
污染物
名称
废气
流量（m3/h）

污染物排放情况

（以均值核算）
达标情况

年运行时间
（h）
数据

来源
排放

浓度（mg/m3）

排放

速率（kg/h）

排放量

（t/a）

标准限值

是否达标
DA001
氨
9.19×103
1.31
0.012
0.0438
4.9kg/h
达标
3650
2025年11月11日例行检测数据
硫化氢
0.583
5.36×10-3
0.0196
0.33kg/h
达标
氯气
未检出
未检出
/
/
达标
臭气浓度
977

（无量纲）
/
/
2000

（无量纲）
达标

颗粒物
3.9
0.036
0.1314
120mg/m3，3.5kg/h
达标
非甲烷总烃
4.16
0.0382
0.1394
20mg/m3
达标
甲烷
0.99
0.0091
0.0332
/

/
备注：取检测数据中的平均值进行统计核算。
由上表现状检测结果可知，现有工程有组织废气排气筒（DA001）出口氨排放浓度为1.31mg/m3、排放速率为0.012kg/h，H2S的排放浓度为0.583mg/m3、5.36×10-3kg/h，臭气浓度为977，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）的要求（氨：4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度：2000）；颗粒物的排放浓度为3.9mg/m3、排放速率为0.036kg/h，其排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求（颗粒物排放浓度：120mg/m3，排放速率：3.5kg/h）；非甲烷总烃的排放浓度为4.16mg/m3、排放速率为0.0382kg/h，其排放浓度可满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表3消毒处理设施废气污染物浓度限值（非甲烷总烃：20mg/m3）；处理达标后的废气经15m排气筒排放。
②无组织废气排放达标分析
根据河南嘉昱环保技术有限公司于2025年11月11日对现有工程的例行检测数据，无组织废气的排放情况见下表。
表2-14         现有工程无组织废气各污染物排放情况统计
监测点位
污染物

监测结果（mg/m3）
标准限值（mg/m3）
是否达标

备注
厂界
颗粒物

0.323～0.338
1.0
达标
2025年11月11日例行检测数据
非甲烷总烃

0.67～0.72
2.0
达标
氨

0.09～0.14
1.0
达标
硫化氢

0.008～0.014
0.03
达标
氯气

未检出

0.1
达标
甲烷

0.000207%～0.000229%
1%
达标
臭气浓度

<10
10
达标
厂房外1m
非甲烷总烃
0.80～0.83
6
达标

由上表检测结果可知，无组织废气颗粒物和非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，同时非甲烷总烃的排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中标准限值（非甲烷总烃：2.0mg/m3）；氨、硫化氢、氯气、甲烷、臭气浓度的排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB2555-2023）相关限值。厂房外非甲烷总烃的浓度为：0.80～0.85mg/m3，可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值要求。

2、废水治理措施及污染物排放情况

现有工程废水主要为车间地面冲洗废水、转运车清洗废水、周转桶清洗废水、圆形旋流塔喷淋废水、职工生活污水，企业配设有127.5m3的清水池，废水经污水处理站处理后主要回用于车辆、周转桶以及地面清洗工序等，综合利用不外排。企业污水处理站采用“调节池+消毒+气浮+加热（冬季）+A2/O+MBR膜+臭氧氧化消毒”处理工艺，属于“预处理+生化处理+深度处理+消毒工艺”模式，是《排污许可申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中医疗废物处置单位废水处理可行技术。具体工艺流程见下图：

[image: image2.png]PLECNRSEEL

BRI

SRR

E3obg

H

ikt

TSURHA

!

EWE A, Ao

v
RN




图2-2       污水处理站工艺流程
根据河南嘉昱环保技术有限公司于2025年11月11日对本企业的例行监测数据，废水经污水处理站处理后清水池污染物浓度情况见下表。
表2-15               现有工程废水排放情况

污染源
污染物
排放浓度（mg/L）
执行标准
备注
污水处理站清液池
pH
7.1～7.2
6～9
2025年11月11日例行监测数据
NH3-N
1.52
5
SS
7
10
COD
36
50
BOD5
9.4
10
总氯
0.38
≥0.2
粪大肠菌群（MPN/L）
27
100
备注：取检测数据中的平均值进行统计核算。
由上表可知，现有工程生产废水经污水处理站处理后，可满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020），同时也可满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）中表1中一级直接排放限值。
3、噪声治理措施及排放情况
根据河南嘉昱环保技术有限公司于2025年11月11日对厂界噪声的现状检测可知，现有工程东厂界昼间噪声值为54dB（A），南厂界昼间噪声值为56dB（A），西厂界昼间噪声值为54dB（A），北厂界昼间噪声值为53dB（A），企业夜间未进行处置工作。现有工程通过对噪声设备进行基础减振、厂房隔声以及距离衰减后，南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，其余厂界可满足2类标准要求。
4、固废治理措施
现有工程固废包括一般固废和危险废物，一般固废主要有生活垃圾、氧化钙粉废包装袋、医疗废物残渣、废周转桶、废劳保用品、废活性炭、废滤芯、废UV灯管、污水处理站污泥，根据企业的环保手续并结合企业的运行情况，厂区固废产生及处置情况见下表。
表2-16            现有工程固废产生及处置情况一览表

固废名称
产生量（t/a）
处理措施
备注
一般固废
生活垃圾
9.13
厂区内收集后，交由环卫部门统一进行处理

合理处置
氧化钙粉

废包装袋
0.74
经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售

合理处置
危险废物
贮存场所

危险废物名称

危险废物

类别

危险废物

代码

贮存方式

产生/处置量（t/a）
备注
医疗废物处置车间
医疗废物残渣

HW01

医疗废物
841-001-01

841-002-01
专用桶装

4380
经高温蒸汽消毒或者化学消毒处理后，送至平顶山中电环保发电有限责任公司进行焚烧处置。
废周转桶
841-001-01

/
0.6
废劳保

用品
841-001-01

专用桶装
0.18
危

废

间
废活性炭

HW49

其他废物

900-039-49

专用袋装

5.95
经分类收集后，交由资质单位处理
废滤芯
900-041-49
专用桶装
0.2
废UV

灯管
HW29
含汞废物
900-023-29

专用箱装
3～6根/a
污水处理站污泥
HW49

其他废物
环境治理：772-006-49
专用桶装
0.5
5、污染物排放总量
现有工程废气废水主要污染物排放情况见下表：
表2-17            现有工程污染物排放情况汇总           单位：t/a
项目
颗粒物
非甲烷总烃
氨
硫化氢
甲烷
氯气

臭气浓度

废气

0.1314
0.1394
0.0438
0.0196
0.0332
/
/

项目
pH
NH3-N
SS
COD
BOD5
总氯
粪大肠菌群（MPN/L）
废水
0
0
0
0
0
0
0
6、现有工程存在的主要环保问题、解决方案及主要建议
（1）环保问题：现有工程将污水处理站污泥的危废代码定为：HW49其他废物 非特定行业：900-046-49。

解决方案：本企业属于环境治理业，对照《国家危险废物名录》2025年版，污水处理站污泥应为HW49其他废物中“环境治理：772-006-49”，企业在后续的排污许可及危废协议等环保手续办理过程应给予更正。

（2）主要建议：建议企业在运行过程加强管理，对厂区内废气、废水以及危险废物等环保设施及构筑物定期维护和管理，每年按要求进行例行监测，确保项目环保设施及构筑物长期稳定运行。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）常规因子
本项目位于平顶山市宝丰县李庄乡翟集村南，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。项目所在区域为环境空气质量二类区，本次环境空气质量现状引用宝丰县环境空气统计结果（2023年），检测因子为SO2、NO2、TSP、PM10、CO、O3八小时等共6项，其检测结果见下表。
表3-1          宝丰县环境空气质量达标情况一览表

监测点位
污染物
年评价指标
现状浓度
标准值
单位
占标率（%）

达标
情况

宝

丰

县
PM2.5
年均值
47
35
μg/m3
1.34
超标
24小时平均第95百分位数

118
75
μg/m3
1.57
超标

PM10
年均值
88
70
μg/m3
1.26
超标
24小时平均第95百分位数

198
150
μg/m3
1.32
超标

SO2
年均值
12
60
μg/m3
0.20
达标
24小时平均第98百分位数
27
150
μg/m3
0.18
达标
NO2
年均值
24
40
μg/m3
0.60
达标
24小时平均第98百分位数
52
80
μg/m3
0.65
达标
CO

24小时平均第95百分位数
1.2
4
mg/m3
0.30
达标
O3
日最大8小时平均值的

第90百分位数
156
160
μg/m3
0.98
达标
由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据HJ2.2-2018，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由于宝丰县区域环境PM2.5、PM10超标，由此可知，本项目所在地属于不达标区域。

为了深入推进大气污染防治工作，有效降低细颗粒物浓度，持续改善空气质量，宝丰县下发了《宝丰县2024年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办〔2024〕11号）文件，主要从减污降碳协同增效行动、工业污染治理减排行动、移动源污染排放控制行动、面源污染综合防治攻坚行动、重污染天气联合应对行动、科技支撑能力建设提升行动等方面，全面推动大气环境污染治理，同时提出加强组织领导、强化政策激励、严格考核奖惩以及强化宣传引导等保障措施持续改善区域环境空气质量。
2、地表水

项目运营期不涉及外排废水，距离本项目最近的河流为东侧约1.2km的运粮河，属于北汝河的支流，项目距离北侧的北汝河约6.7km。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次地表水环境质量现状采用2024年北汝河襄城鲁渡断面的例行监测数据，现状检测及评价统计结果见下表。

表3-2            地表水现状水质监测结果分析           单位：mg/L

河流

监测断面

监测

因子

监测值

（均值）

Ⅲ标准

限值

标准指数

超标率（%）

最大超标倍数

评价

结果

北

汝

河

襄城鲁渡断面

pH

8
6～9

0.5
0

0

达标

高锰酸盐指数

3.4
6

0.567
0

0

达标

BOD5
1.7
4
0.425

0

0

达标

氨氮

0.2
1.0

0.2
0
0

达标

石油类
0.005
0.05
0.1
0

0

达标

挥发酚
0.0005

0.005
0.1
0

0

达标

汞
0.00002

0.0001
0.2
0

0

达标

铅
0.0006

0.05
0.012
0
0

达标

COD
14.6
20
0.73
0

0

达标

总磷

0.049
0.2
0.245

0

0

达标

铜

0.002
1.0
0.002

0

0

达标

锌

0.004
1.0
0.004

0

0

达标

氟化物

0.519
1.0
0.519

0

0

达标

硒

0.0002
0.01
0.02

0

0

达标

砷

0.0015
0.05
0.03

0

0

达标

镉

0.00004
0.005
0.008

0

0

达标

六价铬

0.003
0.05
0.06

0

0

达标

氰化物

0.002
0.2
0.01

0

0

达标

阴离子表

面活性剂

0.02
0.2
0.1
0

0

达标

硫化物
0.005
0.2
0.025
0

0

达标

由上表监测数据可知，北汝河襄城鲁渡断面各监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值的要求，说明区域地表水水质现状较好。

3、声环境质量现状

根据现场调查，本项目所在厂院周围50m范围内无声环境保护目标。

4、地下水环境

本项目营运后主要进行医疗废物的收集、贮存，项目依托现有工程冷库、危废间以及污水处理站等进行本项目的建设，现有工程已对冷库、危废间以及污水处理站等均已按要求进行了防渗处理，并已进行了验收，不存在土壤和地下水环境污染途径。为了解项目所在地地下水环境质量现状，本次评价引用河南嘉昱环保技术有限公司对厂区内地下水的现状检测，采样时间为2025年8月11日。检测结果如下表：

表3-3              地下水检测结果一览表             单位：mg/l
序号
检测因子
检测值
标准限值
标准指数

检出率（%）
超标率（%）
达标

情况
厂院

内车间西南侧
pH值（无量纲）
7.4
6.5～8.5

0.267
100
0
达标
总硬度
331
450
0.736
100
0
达标
高锰酸盐指数
1.7
3.0
0.567
100
0
达标
氨氮
0.250
0.5

0.5
100
0
达标
砷(µg/L)
未检出

0.01

/
0
0
达标
汞(µg/L)
未检出

0.001

/
0
0
达标
镉(μg/L)
未检出
0.005
/
0
0
达标

总铬
未检出

0.05

/
0
0
达标
铅(μg/L)
未检出
0.01
/
0
0
达标

镍
未检出
0.02
/
0
0

达标
铜(μg/L)
未检出
1.0
/
0
0
达标
锌
未检出
1.0
/
0
0
达标
锰
未检出
0.1
/
0
0
达标
铍(μg/L)
未检出
0.002
/
0
0
达标
硒(μg/L)
未检出
0.01
/
0
0
达标
亚硝酸盐氮

未检出

1.0

/

0
0
达标
钴

未检出
0.05
/
0
0
达标
钒(μg/L)

未检出

/
/
/
/
/
锑(μg/L)
未检出
0.005
/
0
0
达标
铊(μg/L)
未检出
0.0001
/
0
0
达标
钼(μg/L)
未检出
0.07
/
0
0
达标
厂院内监

控井
氨氮
0.269
0.5
0.538
100
0
达标
砷(µg/L)
未检出
0.01
/

0
0
达标
汞(µg/L)
未检出
0.001
/
0
0
达标
镉(μg/L)
未检出
0.005
/
0
0
达标
总铬
未检出
0.05
/
0
0
达标
铅(μg/L)
未检出
0.01
/
0
0
达标
镍
未检出
0.02
/
0
0
达标
铜(μg/L)
未检出
1.0
/
0
0
达标
锌
未检出
1.0
/
0
0
达标
锰
未检出
0.1
/
0
0
达标
铍(μg/L)
未检出
0.002
/
0
0
达标
硒(μg/L)
未检出
0.01
/
0
0
达标
亚硝酸盐氮
未检出
1.0
/
0
0
达标
钴
未检出
0.05
/
0
0
达标
钒(μg/L)
未检出
/
/
0
0
达标
锑(μg/L)
未检出
0.005
/
0
0
达标
铊(μg/L)
未检出
0.0001
/
0
0
达标
钼(μg/L)
未检出
0.07
/
0
0
达标
污水处理站
氨氮
0.231
0.5
0.462
100

0

达标

砷(µg/L)
未检出
0.01

/
0

0

达标

汞(µg/L)
未检出
0.001

/
0
0
达标

镉(μg/L)
未检出
0.005
/
0
0

达标
总铬
未检出
0.05
/
0

0

达标

铅(μg/L)
未检出
0.01
/
0
0

达标
镍
未检出
0.02
/
0

0

达标

铜(μg/L)
未检出
1.0
/
0

0

达标

锌
未检出
1.0
/
0

0

达标

锰
未检出
0.1
/
0

0

达标

铍(μg/L)
未检出
0.002
/
0

0

达标

硒(μg/L)
未检出
0.01
/
0

0

达标

亚硝酸盐氮
未检出
1.0

/
0

0

达标

钴
未检出
0.05
/
0

0

达标

钒(μg/L)
未检出
/
/
/
/
/

锑(μg/L)
未检出
0.005
/
0

0

达标

铊(μg/L)
未检出
0.0001
/
0

0

达标

钼(μg/L)
未检出
0.07
/
0

0

达标

车间北侧
氨氮
0.236
0.5
0.472
100

0

达标

砷(µg/L)
未检出
0.01
/

0

0

达标

汞(µg/L)
未检出
0.001
/

0
0
达标

镉(μg/L)

未检出
0.005
/

0
0

达标
总铬

未检出
0.05
/

0

0

达标

铅(μg/L)

未检出
0.01
/

0
0

达标
镍
未检出

0.02
/

0

0

达标

铜(μg/L)

未检出

1.0
/

0

0

达标

锌
未检出

1.0
/

0

0

达标

锰

未检出

0.1
/

0

0

达标

铍(μg/L)

未检出

0.002
/

0

0

达标

硒(μg/L)

未检出

0.01
/

0

0

达标

亚硝酸盐氮
未检出
1.0
/
0

0

达标

钴
未检出

0.05
/

0

0

达标

钒(μg/L)

未检出

/
/

/
/
/

锑(μg/L)

未检出

0.005
/

0

0

达标

铊(μg/L)

未检出

0.0001
/

0

0

达标

钼(μg/L)

未检出

0.07

/

0

0

达标

备注：砷、汞、镉、铅、铜、铍、硒、钒、锑、铊、钼等检测因子，检测值的单位是ug/L，标准限值是mg/L。
由以上检测结果可知，检测点位各检测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，说明区域地下水质量现状较好。

5、土壤环境

为了解本项目所在地土壤环境质量现状，本次评价引用河南嘉昱环保技术有限公司对保德利公司厂院内的各点位的现状检测数据，采样时间为2025年8月11日，检测因子及检测结果如下表。
表3-4                土壤检测结果一览表               单位：mg/kg
检测

点位
检测

因子

检测值
标准

标准指数
检出率（%）
超标率（%）
最大超标倍数
是否达标
危废间附近
（表层样0～0.2m）
pH值

（无量纲）
7.46
/
/
100
/
/
/
石油烃（C10-C40）
89
4500
0.020
100
0
0
达标
六价铬

未检出
5.7
/
0
0
0
达标
砷

8.40
60
0.14
100
0
0
达标

汞

0.069
38
0.002
100
0
0
达标
硒

1.96
/
/
100
/
/
/
镉

0.28
65
0.004
100
0
0
达标
铅

49
800
0.061
100
0
0
达标
铜

64
18000
0.004
100
0
0
达标
镍

42
900
0.047
100
0
0
达标
铬

71
/
/
100
/
/
/
锌

66
/
/
100
/
/
/
铍

2.93
29
0.101
100
0
0
达标
钴

10
70
0.143
100
0
0
达标
锑

4.48
180
0.025
100
0
0
达标
铊

0.46
/
/
100
/
/
/
锰

1.36×103
/
/
100
/
/
/
钒

85.5
752
0.114
100
0
0
达标
钼

0.5
/
/
100
/
/
/
污水处理站附近（表层样0～0.2m）
pH值

（无量纲）
7.50
/
/
100
/
/
/
石油烃（C10-C40）
88
4500
0.020
100
0
0
达标
六价铬
未检出
5.7
/
0
0
0
达标
砷
7.91
60
0.132
100
0
0
达标
汞
0.074
38
0.002
100
0
0
达标
硒
2.00
/
/
100
/
/
/
镉
0.24
65
0.004
100
0
0
达标
铅
46
800
0.058
100
0
0
达标
铜
62
18000
0.003
100
0
0
达标
镍
36
900
0.04
100
0
0
达标
铬
72
/
/
100
/
/
/
锌
66
/
/
100
/
/
/
铍
2.42
29
0.083
100
0
0
达标

钴
11
70
0.157
100
0
0
达标

锑
4.16
180
0.023
100
0
0
达标

铊
0.42
/
/
100
/
/
/
锰
625
/
/
100
/
/
/
钒
67.8
752
0.090
100
0
0
达标

钼
0.5
/
/
0
0
/
/
应急池附近（表层样0～0.2m）
pH值

（无量纲）
7.39
/
/
100
/
/
/
石油烃（C10-C40）
89
4500
0.020
100
0
0
达标

六价铬
未检出
5.7

/
0
0
0
达标

砷
7.49
60

0.125
100
0
0
达标

汞
0.078
38

0.002
100
0
0
达标

硒
1.90
/
/
100
/
/
/
镉
0.23
65

0.004
100
0

0
达标

铅
51
800

0.064
100
0

0
达标

铜
65
18000

0.004
100
0

0
达标

镍
34
900

0.038
100
0

0
达标

铬
74
/
/
100
/
/
/
锌
71
/
/
100
/
/
/
铍
2.65
29

0.091
100
0

0
达标

钴
13
70

0.186
100
0

0
达标

锑
3.94
180

0.022
100
0

0
达标

铊
0.42
/
/
100
/
/
/
锰
1.11×103
/
/
100
/
/
/
钒
82.3
752

0.109
100
0

0
达标

钼
0.7
/
/
100
/
/
/
清洗车间附近（表层样0～0.2m）
pH值

（无量纲）
7.43

/
/
100
/
/
/
石油烃（C10-C40）
92

4500
0.02
100
0

0
达标

六价铬

未检出

5.7
/
0
0

0
达标

砷

7.75

60
0.129
100
0

0
达标

汞

0.077

38
0.002
100
0

0
达标

硒

1.96

/
/
100
/
/
/
镉

0.20

65
0.003
100
0

0
达标

铅

46

800
0.058
100
0

0
达标

铜

59

18000
0.003
100
0

0
达标

镍

31

900
0.034
100
0

0
达标

铬

69

/
/
100
/
/
/
锌

64

/
/
100
/
/
/
铍

2.20

29
0.076
100
0

0
达标

钴

11

70
0.157
100
0

0
达标

锑

4.50

180
0.025
100
0

0
达标

铊

0.34

/
/
100
/
/
/
锰

1.10×103
/
/
100
/
/
/
钒

72.7

752
0.097
100
0

0
达标

钼

0.5

/
/
100
/
/
/
车辆清洗区域（表层样0～0.2m）
pH值

（无量纲）
7.37

/

/
100
/
/
/
石油烃（C10-C40）
84

4500
0.019
100
0
0
达标
六价铬

未检出

5.7
/

0
0
0
达标
砷

8.22

60
0.137

100

0
0
达标
汞

0.075

38
0.002

100

0
0
达标
硒

1.97

/
/
100
/
/
/
镉

0.19

65
0.003

100

0
0
达标
铅

41

800
0.051

100

0
0
达标
铜

58

18000
0.003

100

0
0
达标
镍

30

900
0.033

100

0
0
达标
铬

66

/
/
100
/
/
/
锌

63

/
/
100
/
/
/
铍

2.61

29
0.090

100

0
0
达标
钴

10

70
0.143

100

0
0
达标
锑

4.86

180
0.027

100

0
0
达标
铊

0.31

/
/
100
/
/
/
锰

914

/
/
100
/
/
/
钒

71.7

752
0.095
100
/
0
/
钼

0.5

/

/
100
/
/
/
由以上检测结果可知，检测点位各检测因子满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准限值，说明区域土壤环境质量现状较好。
5、生态环境现状

本项目位于宝丰县李庄乡翟集村南保德利公司厂院内，项目所在地周边未发现重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。区域植表型主要为人工植物、村落绿化以及道路行道植物绿化等。



	环境

保护

目标
	1、大气环境
本项目位于宝丰县李庄乡翟集村南保德利公司厂院内，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区。项目所在地大气环境保护目标如下所示：
表3-5            项目所在厂界周围主要环境保护目标

环境空气保护目标

序号

坐标

保护对象

保护内容（人）

环境

功能区

方向

距离

（m）

X

Y

1

113.241432
33.851769
马楼新区
600
二类区

西南
220
2
113.239235

33.852826

张耀庄散户
20
二类区
西南
420
3
113.248719

33.856160

翟庄村
480
二类区
东北
440
2、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

本项目位于宝丰县李庄乡翟集村南保德利公司厂院内，利用现有设施进行本项目的建设，不涉及生态环境保护目标。



	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	1、废气

本项目运行过程会产生少量的恶臭气体氨、硫化氢以及臭气浓度，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93），具体标准限值见下表。
表3-6               废气污染物排放标准              单位：mg/m3
排放
方式
控制
项目
排放标准限值及执行标准
监控
点位
排放浓度
排放速率（kg/h）
标准名称
15m
有

组

织
氨
/
4.9
《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2
车间或生产设施排气筒
硫化氢
/
0.33
臭气浓度

（无量纲）
/
2000
无

组

织
氨
1.5
/
/
/
《恶臭污染物排放标准》（GB41/14554-1993）
企业厂界
硫化氢
0.06
/
/
/
臭气浓度

（无量纲）
20
/
/
/
2、废水

本项目运行过程不涉及外排废水，废水依托现有污水处理站处理达标后，主要回用于车辆和周转桶清洗环节，综合利用不外排。

3、噪声

营运期噪声南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界执行2类，具体限值见下表。
表3-7        工业企业厂界环境噪声排放标准         单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

2类

60
50
4类
70
55
4、固废

一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

危险废物的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总

量

控

制

指

标


	本项目不涉及水污染物总量控制指标和大气污染物总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目为改扩建项目，依托现有冷库及相关配套设施进行建设，不涉及土建工程，对周围环境影响较小，本次评价不再对施工期进行评价。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

1.1污染物产排环节及污染物种类

本项目营运后收集医疗机构打包、包装、分类好后的医疗废物，主要进行医疗废物的收集、运输、贮存以及委外处置，项目按照相应的类别将医疗废物放入专用周转桶中，运输至本项目区，运输车内安装有监控，进入本项目区后先暂存在冷库中进行低温贮存，整个过程不进行医疗废物的拆包与分拣。卸车后运输车进行清洗消毒，企业在规定时间内向环保部门登记，办理委外处置手续后交由资质单位安全处置。项目运行过程产生的废气主要为医疗废物在贮存过程以及新增运输车辆和周转桶在清洗消毒过程产生的废水在污水处理站处理过程产生的极少量恶臭气体，主要为氨、硫化氢以及臭气浓度。本项目运营期废气产污环节、类别及污染物种类如下表：

表4-1          废气产污环节、类别及污染物种类
序号
废气类别
产污环节
污染物种类
1
医疗废物贮存废气
贮存环节
氨、硫化氢、臭气浓度
2
清洗废水处理过程产生的废气
污水处理站
氨、硫化氢、臭气浓度
1.2污染物产排情况
（1）运行过程废气
本项目运行过程废气的产生情况，参考本企业现有工程实际运行过程的产排污情况。现有工程涉及的医疗废物有感染性废物、损伤性废物以及病理性废物（人体器官和传染性的动物尸体除外），收集运输至厂区后感染性废物和损伤性废物进入高温灭菌系统或干化学消毒系统处理，病理性废物进入冷库或者冰柜进行暂存后送至资质单位进行处理；厂房内包含医疗废物暂存区、处理车间以及冷库等，企业每天对厂房、运输回来的车辆、周转桶等进行消毒，由于现有工程涉及到医疗废物的处理，废气主要产生环节在处理前处置车间暂存以及开包及处置过程。现有工程2025年11月11日检测期间，现有工程采用干化学法处理感染性和损伤性医疗废物，收集量为4.34t（包含病理性废物医疗废物），处理量约为1.2t/h，处理时间约为3.6h；其中冷库里病理性废物的贮存量约为0.066t，废水处理量约为2.86t。由于近年来医疗废物的产生量较疫情期间明显减少，企业近年来仅开启干化学消毒法处理线即可满足处理需求，折合为干化学消毒法满负荷运行时，处理量12t/d、4380t/a，病理性医疗废物的贮存量为0.73t/次、87.6t/a，废水量约为7.92t/d、2889t/a，现有工程干化学法处理系统医疗废物贮存、处置过程的氨、硫化氢以及臭气浓度的产排情况见下表。
表4-2       现有工程运行过程运行及产排污情况一览表
污染物名称
产生速率（kg/h）
产生量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放量（t/a）
NH3
0.0845
0.3084
0.012

0.0438
H2S
0.0299
0.1091
5.36×10-3
0.0196
臭气浓度
8511
/
977
/
备注：臭气浓度单位为无量纲。
本项目依托企业现有工程冷库进行医疗废物的暂存，不进行处置，涉及的种类有化学性废物、药物性废物以及病理性废物（人体器官和用于实验的动物尸体），对每次运输回来的车辆以及周转桶进行清洗消毒，分类收集的医疗废物进厂后暂存于冷库内采用不同的周转桶盛装，转运至危废处置单位进行处置。本项目收集各个医疗机构打包、包装好后的医疗废物，主要采用封闭的专用瓶装或者桶装后，采用薄膜缠绕，分类放入周转桶中进入冷库暂存，贮存时间不超过3天。化学性废物年收集量为1t（约为0.0055t/次）、药物性废物的年收集量为2t（约为0.011t/次），暂存过程基本不产生废气；各个医疗机构产生的病理性废物采用专用密封袋收集后，再用薄膜缠绕后冷冻暂存，后交由本项目收集低温暂存，年收集量为9t（约为0.049t/次），在暂存过程会有极少量的异味气体产生，以氨和硫化氢表征；本项目不涉及医疗废物的拆包以及处置，废水量为0.2t/次，因此污染因子主要为医疗废物冷库贮存、清洗废水处理过程产生的氨、硫化氢以及臭气浓度。
考虑本项目医疗废物收集贮存量与现有工程相比较小，约占现有工程贮存量的0.5%，且本不涉及医疗废物的拆包及处置，同时参考现有工程的废气产生量可知，本项目废气的产生量极小，企业对冷库、污水处理站等进行密闭设计，负压收集，产生的废气经收集后引至废气处理设施“圆形旋流塔喷淋+两级过滤除菌装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，根据核算其对氨硫化氢以及臭气浓度的处理效率分别为85.8%、82.07%、88.52%，经处理后本项目废气污染物的排放量更小。因此，本项目不再定量核算废气的产排量，产生的极少量废气经现有工程配设的废气处理设施处理后通过其配套的15m排气筒排放。
1.3废气排放形式及治理设施可行性
本项目主要进行医疗废物的收集、贮存，产生的废气污染因子主要为氨、硫化氢以及臭气浓度，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中贮存、废水处理产生的氨、硫化氢等恶臭气体推荐的处理方法有生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附，本项目运行过程使用现有转运车辆、冷库、废水处理站，以及废气处理设施“圆形旋流塔喷淋+两级过滤除菌装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”。同时根据现有工程的例行检测情况可知，现有工程经该套处理设施处理后可实现达标排放，本项目医疗废物的收集贮存量以及废气产生量均较小，项目利用现有废气处理措施，废气处理装置可使现有工程病理性医疗废物暂存间（冷库）形成负压收集，本项目依托现有冷库贮存，不新增面积，依托现有废气处理装置可行，同时现有废气处理装置属于工业固体废物和危险废物治理排污单位污染物防治可行技术要求，技术可行。

1.4废气排放口基本情况

本项目运行后利用现有废气排放口，结合企业的排污许可情况，排气口编号为DA001。项目废气排放口及其基本情况见下表：
表4-3               本项目废气排放口基本情况
编号

名称

地理坐标
排放口类型

排气筒

高度

排气筒

内径

温度
DA001
废气总排口
113°14′39.08″，33°51′14.47″
一般排放口

15m

0.3m

25℃
1.5废气排放标准及达标分析

本项目营运后废气的产生量较小，采用现有工程配设的“圆形旋流塔喷淋+两级过滤除菌装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，并通过其配套的15m排气筒排放，氨、硫化氢以及臭气浓度的排放情况可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）的要求（氨：4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度：2000）。各污染物可以实现达标排放，对周围环境空气影响不大。
1.6监测要求

本项目运营后仅进行医疗废物的贮存，不涉及医疗废物的处置，参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）和《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）中的医疗废物处置单位的相关要求，同时结合本项目的实际情况，项目营运后建设单位按照下表对废气开展自行监测，实际监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。
表4-4            废气排放监测指标及最低监测频次
序号
废气来源

监测点位

检测指标
监测频次

备注

一
有组织排放

1
贮存单元
DA001废气

总排放口

氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年
委托有资质的监测单位

2
污水处理

设施
氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷

1次/季度
二
无组织排放

1
/
/
厂界
氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
1次/半年
委托有资质的监测单位
本项目贮存单元、污水处理站以及废气处理设施及排气筒均依托现有工程，因此，废气自行监测纳入现有工程管理。由于现有工程医疗废物贮存单元、处置单元、冷库等与污水处理站共用1套废气处理设施和1个排放口，有组织废气的监测频次取为1次/季度。
1.7非正常情况
本项目非正常情况主要考虑现有工程生产设施开停机时或出现环保设备达不到处理效果等，处理效率降低，外排废气中污染物浓度增大；拟定项目运行后全厂非正常情况发生频次为1次/年，一次持续1h。在非正常情况下，本企业废气污染物排放情况见下表：
表4-5             工程非正常情况下污染物排放情况
序号
产生
工序
污染物
产生情况
处理效率
（%）
排放情况
产生量（kg/h）
产生浓度

（mg/m3）
排放量

（kg）
排放浓度

（mg/m3）
1
医疗废物贮存、处置以及污水处理等环节
氨
0.0845
9.82
0
0.0845
9.82

硫化氢
0.0299
3.48
0
0.0299

3.48

臭气浓度
8511
/
0
8511

/

颗粒物
3.6
419
0
3.6

419
NMHC
0.187
21.7
0
0.187
21.7

备注：臭气浓度单位为无量纲。
由上表可知非正常情况时，本项目环保设备不能正常运行，达不到设计去除效率，污染因子排放浓度相对较大，臭气浓度、现有工程颗粒物以及非甲烷总烃不能满足相应的标准要求，不能实现达标排放。为了避免非正常情况的出现，企业成立环保小组，在日常生产过程中加强对环保设施的维护、管理，避免非正常情况的发生，及时更换除尘设施的配件、活性炭和光氧灯管等，使环保设备处于最佳运行状态；确保环保设备在生产设备开启之前开启，在生产设备关闭之后关闭；一旦发生非正常情况，应及时停产，立即检修，做好相应的应急预案，尽可能减少污染物的排放量，减小对外环境的影响较小。

2、废水

2.1废水产排污环节、类别及污染物种类
本项目营运过程不新增职工，不新增职工生活污水；项目依托现有冷库，不涉及新建构筑物，不涉及新增地面清洗用水；由于项目废气主要为氨和硫化氢，产生量较小，废气处理设施中的喷淋塔用水随现有工程进行更换和处理，本次不再定量计算。项目用水环节主要为转运车辆清洗用水、周转桶清洗用水，产生的废水主要为转运车辆和周转桶的清洗废水。
本项目营运后废水产生情况如下所示：
表4-6                项目废水排放情况一览表

排放源
污染物
转运车辆和周转桶清洗工序
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等
2.2用排水情况
本项目主要收集县级及以上医疗机构产生的化学性医疗废物、药物性医疗废物、病理性医疗废物（人体器官和用于实验的动物尸体），现有工程收集路线以及医疗机构覆盖本项目涉及到的医疗机构，根据现有工程的实际情况，每天去医疗机构收集一次，企业去收集前与医疗机构进行沟通，商定收集量，如果县级及以上医疗机构医疗废物量较少，企业将医疗机构产生的医疗废物（包含感染性、损伤性、病理性、化学性以及药物性医疗废物）按照不同的类别采用不同的周转桶运回至本企业，正常情况下本项目不新增医疗废物转运车辆的使用次数。
（1）转运车清洗废水
本项目医疗废物的收集量共为12t/a，为了保障与本项目合作的医疗机构的医疗废物得到及时的收集，根据企业的设计平均每2天安排1辆转运车去与本项目合作的医疗机构收集1次，平均每3天安排1辆转运车送往资质单位安全处置1次，需要新增清洗的转运车辆次数为305次/年。本项目依托现有转运车辆及清洗设备，企业共配设有10辆医疗废物转运车，现有工程正常使用的转运车数量平均约为5辆车，现有工程满负荷运行时，10辆车全部投入使用，转运车周转频次提高至15车次/天。本项目新增使用量305车次/年，现有车辆可以满足本项目的依托使用需求。
根据现有工程实际运行情况，转运车消毒采用1:500的84消毒液对转运车内外进行喷洒消毒，消毒液用水量约为50L/车次，车辆经消毒后静置30分钟，再利用高压水枪进行2次清洗，清洗用水量为150L/车次，则转运车消毒清洗合计用水量为200L/车次。由此计算，本项目新增转运车消毒清洗用水量为0.2t/次、61t/a，产污系数为0.8，废水产生量为0.16t/次、48.8t/a，废水经管道收集后排入厂区内污水处理站处理。

（2）周转桶清洗废水

本项目运行后新增100个周转桶，每个周转桶在使用后立即进行消毒和清洗，周转桶规格为240L/个，单个周转桶可以盛装50～75kg医疗废物，按照医疗废物的收集运输能力，收集医疗废物时周转桶周转频次取为3个桶/次、549次/a，运至医疗废物处置单位时周转桶周转频次取为3个桶/次、366次/a，本项目收集医废和将医疗废物运送至医废处置单位不在同一天，每年周转桶的清洗次数为周转桶周转频次取为3个桶/次、915次/a。周转桶消毒采用1:500的84消毒液对桶内外进行喷洒，喷洒消毒液后静置30分钟，再用高压水枪清洗2次，参考现有工程实际运行情况，周转桶消毒清洗用水量约为15L/桶次。可计算，本项目周转桶消毒清洗用水量约为0.045t/次、13.73t/a，产污系数为0.8，废水产生量为0.036t/次、10.98t/a，废水经管道收集后排入厂区内污水处理站处理。

根据以上分析计算，本项目用水量约为0.25t/次、74.7t/a，废水量约为0.2t/次、59.8t/a。本项目废水主要为转运车辆和周转桶清洗废水，废水量较小；现有工程的废水主要为车辆、周转桶、地面清洗废水等，约占总废水量的77%，本项目参考现有工程的水质情况。
2.3污染物产排情况及达标情况
（1）污染物产排情况
本企业废水不外排，处理达标后主要回用于清洗环节，综合利用不外排。本项目废水依托现有污水处理站进行处理后，项目废水进入调节池后与现有工程废水混合调节后进行处理，采用“调节池+消毒+气浮+加热（冬季）+A2/O+MBR膜+臭氧氧化消毒”处理工艺，例行检测期间该套处理设施对各污染因子的处理效率分别为：COD：84.8%，BOD5：80.2%，氨氮：91.1%，悬浮物：89.4%，粪大肠菌群：99.99%。现有工程满负荷运行时废水产生量为12.99t/d，本项目运行后全厂满负荷废水量为13.19t/d，处理后全厂的废水水质情况如下表。
表4-7          本项目运营后全厂废水处理情况一览表

项目

来源

废水量

（m3/d）

浓度（mg/L）

pH

COD

BOD5
氨氮

悬浮物

总余氯

粪大肠菌群

全厂废水

调节池

（进水）
13.19

7.3～7.4
236
47.4
17.1
66
/
210000（MPN/L）
清水池（污水处理站处理后出水）

13.19

7.1～7.2
36
9.4
1.52
7
0.38
27

（MPN/L）
去除效率（%）

/

/
84.7
80.2
91.1
89.4
/

99.99
《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）

6.0～9.0

/

≤10

≤5

/

≥0.2

/

《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）中表1中一级

6.0～9.0

50
10

5

10
0.5
100

（MPN/L）
本项目废水依托现有污水处理站处理后水质可满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中限值要求，同时水质也可达到《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）中表1中一级直接排放限值要求。
2.3处理措施及依托可行性
本项目废水不外排，处理工艺为“调节池+消毒+气浮+加热（冬季）+A2/O+MBR膜+臭氧氧化消毒”，工艺流程及介绍详见现有工程前文分析环节。根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），医疗废物处置排污单位厂内综合污水处理站废水的可行技术为：“预处理（沉淀、过滤等）+生化处理（活性污泥法、生物膜法等）+深度处理（絮凝沉淀法、砂滤法、活性炭法、臭氧氧化法、膜分离法等）+消毒工艺（二氧化氯、次氯酸钠、液氯、紫外线、臭氧等）”，企业废水经格栅井过滤后进入调节池，经调节池混合均匀水质、调节水量后，采用84消毒液消毒（与水按照1:500配比），消毒后进入气浮池，实现固液分离，冬季配设加热装置，提升污水温度；后进入A2/O池内进行生化处理；A2/O池出水进入 MBR膜系统进行处理，MBR装置出水进入臭氧氧化深度处理环节，同时具有对处理后的废水有杀菌消毒的作用，经处理后的废水进入清水池，企业配设有127.5m3的清水池，废水经污水处理站处理后主要回用于地面、车辆、周转桶及清洗工序等，企业满负荷运行时废水量共为13.19t/d，可暂存约10天的水量；企业清洗水共需要12.85t/d，剩余约0.34t/d，用于厂区洒水抑尘和绿化，可满足综合利用水量的需求；废水经处理后可满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020），同时可达到《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）中表1中一级直接排放限值，因此，从水质水量分析，项目废水综合利用不外排措施可行。

根据以上分析可知，本企业采用的废水处理措施属于“HJ1033-2019”中推荐的可行技术，本企业的措施可行。根据企业污水处理站的设计规模为40t/d，现有工程满负荷运行时废水量为12.99t/d，本项目废水量为0.2t/d（最大），经处理后主要回用于车辆、周转桶及地面清洗工序，综合利用不外排，废水水质可以满足GB/T18920-2020中相关要求，企业污水处理站处理后的水质以及剩余处理能力可以满足本项目的依托使用需求。
2.4监测要求
本项目不涉及外排废水，不对废水进行例行监测要求，纳入现有工程统一进行管理。
2.5水平衡
本项目运营期间的水平衡图见下图所示：
[image: image3.png]0.25
JENEEN

0.05

EE2N

¥ 0.04
A

02 —
e LR

e T
HiFE0.01
0.04
T e

i IR URE LR, ARIKHE:
HhL YR

0.16

0.04

0.20

ki EEFIAD





图4-1        本项目水平衡图       单位：t/次

结合企业的实际情况，本项目运营后全厂满负荷运行时水平衡图如下：




	
	[image: image4.png]HLFE 04
A

ik

HHEH 05 05
X X

itk 2 i |26 [ kmmn |6

k02
I

6.5 v 5.2, 4.7 P a4zl
o s 22w o2 {mmmmms |0 xme [ T

39 K

13

1406 e
>4 006
LS 096 ] Frppmang |-
- >HFE 001
01 o o 0.09 ~12.99
T Ji T e
it 5.4
X
54
e TR K
KR RS
1it#E 26

#IE

s

T | SE A R R W R 1|

HLHE 005
A

I i R R 1

02
02 [ ks

1319

TR R E LR, FRRECR.

(ki (R FUAD|





图4-2        全厂水平衡图       单位：t/d（最大）

3、噪声

3.1环境影响分析
本项目主要进行医疗废物的收集和贮存，不涉及处置，项目依托现有工程转运车辆、车间、冷库、污水处理站以及废气处理设施，不新增噪声设备和噪声源。
3.2厂界噪声达标情况分析
根据现场调查，现有工程目前正常运行，本项目建成后，不新增噪声设备，相关医疗废物的收集和贮存量较少，废气和废水污染物产生量均较小。本次评价引用2025年11月11日河南嘉昱环保技术有限公司对本企业厂界的例行检测数据，东厂界的昼间噪声值为54dB（A），南厂界昼间噪声值为56dB（A），西厂界昼间噪声测定值为54dB（A），北厂界昼间噪声测定值为53dB（A），检测期间现有工程昼间正常运行，夜间未处理处置医疗废物，厂界噪声昼间可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB）要求。同时参考现有工程验收期间河南永蓝检测技术有限公司于2021年8月16～17日对本企业的噪声检测数据，检测期间昼夜间现有工程正常运行，检测结果如下：东厂界的昼间噪声值为51～53dB（A）、夜间噪声值为40～41dB（A），南厂界昼间噪声值为53～54dB（A）、夜间噪声值为43～44dB（A），西厂界昼间噪声测定值为52～53dB（A）、夜间噪声值为41～42dB（A），北厂界昼间噪声测定值为55～56dB（A）、夜间噪声值为43dB（A），监测期间现有工程正常运行，厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB，夜间50dB）要求，本项目不新增噪声设备，不涉及处理处置，营运后，不增加对厂界的贡献值以及外环境的影响。

3.3降噪要求

为进一步降低项目营运期噪声对当地环境的影响，建议企业加强管理，平时加强对现有各运行设备设施的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
3.4监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）中的相关内容，“厂界环境噪声每季度至少开展一次昼、夜间噪声监测，监测指标为等效连续A声级，夜间有频发、偶发噪声影响时，同时测量频发、偶发最大声级。夜间不生产的可不开展夜间噪声监测。”。同时根据2023年10月7日生态环境部办公厅发布的《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》环办环评〔2023〕14号文可知，其实施范围为“按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754）属于工业行业（行业门类为B、C、D）的，且依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（以下简称《名录》）属于第3至99类应当纳入排污许可管理的排污单位。”。本项目国民经济行业类别为：N7724 危险废物治理，行业门类不属于B、C、D，并且依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》属于第103类环境治理业，不属于第3至99类，可以不纳入排污许可管理。因此，本次评价不对噪声进行自行监测要求。
4、固体废物
4.1固废产生环节及名称
本项目运行后不新增职工，不新增职工生活垃圾。项目产生的固废主要为污水处理站污泥、废活性炭以及废UV灯管，均属于危险废物。
4.2固废产生量及去向
（2）危险废物产生量及去向
①污水处理站污泥
本项目废水处理过程会产生一定量的污泥，根据《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011），污泥的产生量与BOD5有关，污泥产生系数为：
每去除1公斤BOD5产生0.2～0.4kg干污泥，本次评价按平均值进行评价。本项目废水BOD5去除量为0.0023t/a，核算污水处理过程干污泥的产生量约为0.0007t/a。
参考现有工程的实际情况，污泥含水率约为85%，可折合为湿污泥量约为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），污水处理站污泥危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“772-006-49”，属于“采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液）”，经专用收集桶密闭收集后，交由资质单位安全处理。
②废活性炭
本企业废气处理设施中配设有UV光氧和活性炭吸附装置主要对本项目的恶臭气体进行处理，本项目依托企业现有废气处理措施处理恶臭气体，由于本项目医疗废物收集暂存量较小，废气量产生也较小，本次评价不再定量计算。根据现有工程的实际情况，活性炭每季度更换一次，每次更换的废活性炭量约为0.1t，每季度的废气例行监测数据均可实现达标排放，并且均远小于标准限值。本项目运行后不增加企业每次的更换量，要求企业加强管理，留意每期的检测数据，及时更换活性炭。
根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-039-49”，属于“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”。
废活性炭采用专用密封袋收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位安全处置。
③废UV灯管
本项目在运行过程产生的恶臭气体依托现有废气处理设施进行处理，配设有80根UV光氧灯管，根据企业的实际情况，定期对灯管箱进行检查，发现有不亮或者异常灯管时进行更换，每年的更换量约为3～6根。由于本项目废气产生量较小，项目运行后，不增加灯管的使用数量，略微会增加灯管的使用寿命，类比现有工程的使用情况，考虑本项目的实际情况，每年废灯管的更换量取为1根。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废光氧灯管属于危险废物，类别为HW29（含汞废物），行业来源为非特定行业，废物代码为900-023-29（生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），该部分危废经收集后使用专用收集袋盛装暂存在危暂间，定期交由资质单位进行安全处置不得随意排放。
本项目营运后不新增危废的种类，依托现有危废间，委托由资质单位进行安全处置，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。项目危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标志。本项目危险废物贮存设施情况见下表：
表4-8       建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

贮存场所（设施）名称

危险废物

名称

危险废物

类别

危险废物

代码

位置

占地面积

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期
危废暂

存间

污水处理站污泥

HW49其他废物

772-006-49

危废间
8m2
专用收集桶
3t
≤1年
废活性炭
900-039-49

专用收集袋
7t

≤1年
废UV灯管

900-023-29

专用收集袋
1t
≤1年
本项目的危险废物产生情况见下表所示：
表4-9            危险废物产生情况及特性一览表
序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量
产生
工序
形态
主要

成分
产废周期
危险
特性
污染防治措施
1

污水处理站污泥
HW49其他废物
772-006-49
0.005t/a
污水处理站
液态
污泥
年
T/In

交由资质单位安全处置
2
废活

性炭
900-039-49
/
废气处理装置
固态
吸附氨、硫化氢
/
T

3
废光氧灯管
HW29（含汞废物）

900-023-29
1根/a
废气处理装置
固态
含汞灯管
半年
T

（3）固废排放信息
本项目营运后固废排放信息见下表：
表4-10           本项目固废利用处置和去向信息统计
序号

固废名称

产生环节

属性

物理

性状

年产量

贮存方式

利用处置方式/去向
处置量（t/a）

1
污水处理站污泥
废水处理
危险

废物
固体

0.005t/a
专用桶装
交由资质单位进行安全处置
0.005t/a
2
废活性炭
废气处理
固体
/
专用袋装
/
3
废UV

灯管
废气处理
固体
1根/a

专用袋装

1根/a
4.3固废暂存及处置要求

本项目危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运纳入企业现有工程统一进行管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目运行后不新增企业危废间危险废物的种类，项目产生的危废交由资质单位进行安全处置。危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：
①危险废物收集措施
本项目产生的危险废物经分类收集后暂存于危废间，储存单元危废间设置有围堰、导流渠以及事故池，设置有集气装置引至废气处理装置，并设置危险废物警示标志。
②危险废物贮存措施

本企业设置有危废暂存间，面积为8m2，本项目运行后污水处理站污泥的产生量约为0.005t/a、废UV灯管产生量为1根/a，根据现场勘查现有工程正常运行过程危废间的使用面积约为3m2，尚有5m2的空间空余；根据企业提供资料现有工程满负荷运行时使用面积约为5m2，本项目运行后不新增危废间的危废种类，现有工程满负荷运行时，危废间剩余空间也可以满足本项目的使用需求；危险废物暂存区贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚采取了表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜以及表层涂刷有防渗漆。危废间严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）中的相关规定，进行“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施”要求；危废库内部周围配设有围堰、导流沟，企业配备有通讯联系电话、照明设施以及应急防护设施。
③危险废物转运措施

危险废物的转移严格按照《危险废物转移管理办法》，在转移危险废物前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。并在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门。

④危险废物委托处置措施

建设单位产生的危险废物暂存至厂区危废间，由具有资质的危险废物处理单位进行回收利用或安全处置。在委托运输和处理过程中，必须严格遵守危险废物的管理及处置处理规定。

5、土壤和地下水环境影响分析
本项目依托现有工程冷库、危废间以及污水处理站等进行本项目的建设，现有工程已对冷库、危废间以及污水处理站的调节池和事故池等均已按要求进行了防渗处理，并已进行了验收，不存在土壤和地下水环境污染途径。企业重点防渗区防渗措施由下往上主要采用：1m厚的黏土层+水泥硬化+2mm土工膜+0.3m抗渗钢筋混凝土+表层铺设防水、防渗、耐腐蚀的防渗材料，其中危废间和冷库地面表层涂刷采用环氧树脂防渗材料，防渗性能与6.0m厚黏土防渗层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。企业定期对厂区内地下水以及土壤进行例行监测，未发现异常；企业按要求编制有突发环境事件，并通过了生态环境局的备案。本次评价要求企业继续对土壤和地下水进行跟踪监测，如发生异常，立即启动突发环境事件应急预案；并定期对冷库、危废间以及污水处理站的调节池和事故池池底、侧壁、防渗系统的防渗层等进行维护和管理，确保土壤和地下水的防护措施有效可行。

6、三本账
本项目建设完成后，项目主要污染物排放“三本账”见下表：
表4-11           本项目运营后污染物排放“三本账”         单位：t/a
污染物类型
现有工程排放量（固废产生量）
在建工程排放量（固废产生量）
本项目排放量（固废产生量）
“以新带老”削减量
扩建后全厂排放量（固废产生量）
变化量
废气
颗粒物
0.1314
0

0
0
0.1314
0
NMHC
0.1394
0

0
0
0.1394
0
氨
0.0438
0

0
0
0.0438
0
硫化氢
0.0196
0
0
0
0.0196
0
废水
废水量
0
0
0

0
0

0
COD
0
0
0

0
0
0
NH3-N
0
0
0

0
0
0
固体废物
生活垃圾
9.13
0
0
0
9.13
0
氧化钙粉

废包装袋
0.74
0
0
0
0.74
0
医疗废物

残渣
4380
0
0
0
4380
0
废周转桶
0.6
0
0
0
0.6
0
废劳保

用品
0.18
0
0
0
0.18
0
污水处理站污泥
0.5
0
0.005
0
0.505
+0.005
废滤芯
0.2
0
0
0
0.2
0
废活性炭
5.95
0
0
0
5.95
0
废UV灯管
3～6根/a
0
1根/a
0
4～7根/a
+1根/a
7、环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
（1）评价依据及风险调查
本项目为医疗废物收集、转运、贮存以及委外转移处置，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行危险物质识别，项目涉及的风险物质有收集的医疗废物、84消毒剂中的次氯酸钠、项目运行过程产生的危险废物，主要依托企业现有冷库、危废间以及环保设施等进行本项目的建设，因此本项目涉及的风险物质按全厂的最大储存量进行分析。根据HJ169-2018可知，全厂危险物质数量与临界量比值Q计算结果如下表：
表4-12          本企业危险物质数量与临界量比值一览表

序号

类别

危险物质名称

厂区最大

存储量/t
CAS号

临界量/t

比值Q

1
医疗废物
HW01
841-001-01

841-002-01
20
/
50
0.4000 
841-003-01
1.247
/

50

0.02494
841-004-01
0.0055
/

50

0.00011

841-005-01
0.011
/

50
0.00022
2

原辅材料
84消毒液（最大存储量900L，约0.99t）
次氯酸钠

（有效氯含量取为6.5%，约0.068t）
0.068
7681-52-9
5
0.0136
3
废气
氨

/

7664-41-7
5
/

4
硫化氢

/

7783-06-4
2.5
/

5
废水
废水
13.19

/

/

/

6
危险废物
污水处理站污泥
0.505
/
/
/
废滤芯
0.02
/

/

/

废活性炭
5.95
/
/

/

废UV灯管
7根/a
/

/
/

合计

≈0.44
①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量和其临界量比值，即为Q；
②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn≥1
式中：q1、q2…qn——每种危险化学品最大存储量，t。
Q1、Q2…Qn——每种物质的临界量，t。
由上表可知，本项目危险物质与临界比值Q为0.44＜1。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I类。
（2）环境风险识别
根据本企业所涉及的危险物质可识别出的环境风险单元如下：
表4-13             本企业环境风险识别情况一览表

危险单元
风险物质
环境风险类型
环境影响途径
冷库
医疗废物HW01（841-001-01、

841-002-01、841-003-01、

841-004-01、841-005-01）
泄漏
大气、地下水、土壤
消毒剂仓库
次氯酸钠
泄漏、火灾

大气、地下水、土壤
危废暂存间

污水处理站污泥
泄漏
地下水、土壤
废滤芯、废活性炭、废UV灯管
泄漏
大气
污水处理站
废水
泄漏
地下水、土壤
废气处理设施
含氨、硫化氢等废气
泄漏、火灾
大气
（3）环境风险分析
①大气环境风险分析
A、医疗废物收集环节

本企业收集的医疗废物属于危险废物，也属于风险物质，企业在与医疗机构签订收集医疗废物协议时，明确收集种类、不同代码的医疗废物应经消毒后分类收集、分类使用周转桶，不得混装。经严格分类收集后，可减少项目运行期间对周围大气环境的污染风险。

B、运输过程

本企业主要收集平顶山市（除汝州和舞钢外）的医疗废物，医疗废物运输路线尽可能为环形线路，并尽量规避通过城镇、集市等区域。医疗废物集中收集全过程密闭，根据医疗废物的种类采用专用袋装密封收集或专用桶装封闭收集，桶盖封闭，同时分类采用外加专用硬质周转桶盛装，专用厢式转运车辆运输，一般撞击下，不会造成大量医疗废物散落。本企业所收集的感染性医疗废物在医疗机构收集包装时已经过消毒杀菌处置，即使发生交通事故，造成医疗废物散落，造成大面积病菌传播的可能性较小。因此，本项目医疗废物运输过程对周围大气环境影响相对较小。

C、厂区医废储存及生产过程
本企业现有工程收集的感染性和损伤性医疗废物进厂经消毒后，采用高温蒸汽灭菌处理或干化学消毒、破碎处理后，送填埋场处理，现有工程已进行过相关分析并编制有突发环境事件应急预案，本次评价不再赘述。
本企业收集的病理性、化学性以及药物性医疗废物进厂消毒后，分类分桶暂存于冷库，如果储存过程管理不善，会导致医疗废物外流，容易引起各种疾病的传播和蔓延，成为疫病流行的源头，可能对环境造成污染，对周围人群健康造成损害。

D、废气处理设施

废气处理设施故障，导致生产过程中产生的废气未经处理直接外排。污染物超标排放、病原体扩散，可能对环境造成污染，对周围人群健康造成损害。

②地表水环境风险分析
本企业如发生火灾事故采用干式灭火，企业地表水环境风险防范的重点为生产废水处理站事故废水，建设单位通过设置事故水池、调节池等措施预防以上风险可能造成的地表水体污染。

③地下水及土壤环境风险分析
本企业冷库、危废间以及污水处理站的调节池和事故池池底、侧壁、防渗系统的防渗层等随着使用年限的增长，可能会发生一定程度的破损，导致生产废水、危险废物发生泄漏，未经妥善收集，发生下渗，污染土壤和地下水，会对土壤和地下水环境造成污染。

（4）环境风险防范措施
①根据设计要求接收相关类别的医疗废物，严格按照与医疗机构签订的协议约束进行医疗废物的交接，不符合要求尤其是未进行分类收集、混装的医疗废物不予接受，落实相关责任。对于接收的医疗废物，接收时必须采用符合医疗垃圾袋规格的专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并做有效的封口处理，使容器的封口紧实、严密，从源头上控制风险。
②医疗废物运输过程中严格按照报备的路线进行收集，转运医疗废物时，应尽量避开降雨期，避开易发事故的路段，避开水源保护区、人口稠密区及交通拥堵时段，确保收集的医疗废物能够在第一时段安全运输至处置地点。

如出现事故，运送人员立即向产生单位、处置单位应急事故小组取得联系，请求当地公安交警、生态主管部门或卫生主管部门的支持。立即请求公安交通警察在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害；对溢出、散落的医疗废物迅速进行收集、清理和消毒；清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须进行消毒处理；在采取事故应急措施的同时，处置单位必须向当地环保和卫生部门报告事故发生情况。同时加强管理，定期对转运车辆和配备的监控系统进行维护，确保其正常稳定运行。
③加强工作人员的安全培训和教育，所有操作人员均应经过培训和严格训练后才能允许上岗。进厂后需要贮存的医疗废物按类别登记记录后，放置于相应的周转桶后，再暂存于冷库中，并按要求定期送至有资质的危废处置单位进行处置。
④加强废气处理设施运行过程中的管理和维护，严格按照废气处理系统操作流程进行操作。当出现异常情况时，立即采取措施停止医废处置作业，并将未及时处理的医疗废物转入医疗废物暂存间进行贮存，做好消毒和防护工作，排查问题，待问题解决，方可正常生产。

⑤本企业配设有1座150m3调节池和1座100m3事故池，并定期对污水处理站进行维护和检修，同时按要求企业定期对污水处理站处理后的水质进行监测，确保其可以达到回用水的相关标准。
⑥本企业冷库、危废间以及污水处理站的调节池和事故池等均已按要求进行了防渗处理，并已进行了验收，企业定期对厂区内地下水以及土壤进行例行监测，未发现异常。本次评价要求企业继续对土壤和地下水进行跟踪监测，并定期对冷库、危废间以及污水处理站的调节池和事故池池底、侧壁、防渗系统的防渗层等进行维护和管理，确保土壤和地下水的防护措施有效可行。

⑦重大传染病疫情期间，企业应启动紧急应急预案，及时和当地政府的应急预案联动，确保医疗废物能得到妥善处置。
（5）分析结论
通过以上分析，本项目运行后环境风险事故发生概率较小，经采取并落实上述环境风险防范措施后，风险事故隐患可降至最低。本企业已编制有突发环境事件应急预案，已通过了环保部门的备案，本项目运行后不改变企业现有的风险等级，将本项目纳入现有的风险管理体系，并按要求加强日常的风险防范管理和日常应急演练，确保本企业环境风险可防可控。

8、总量控制指标

（1）总量控制因子

根据《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（豫政〔2021〕44号）及当地环保要求，本项目所在区域水污染物总量控制指标为COD、NH3-N；大气污染总量控制指标为颗粒物、SO2、NOx和挥发性有机物（以NMHC计）。

（2）本环评建议污染物总量指标
①水污染总量控制指标
本项目建成后不涉及外排废水，不涉及水污染总量控制指标。

②大气污染总量控制指标

本项目运行后，外排废气主要为氨、硫化氢、臭气浓度，不涉及大气污染总量控制指标。

9、环境管理
（1）环保机构设置

根据项目环境管理的要求，为加强环境保护工作，企业设置有专门的环保小组，且已配备2名专职环保技术人员，负责全厂的环境管理工作，并接受当地环保部门的技术指导和业务管理。本项目运行后，纳入全厂统一进行管理。

（2）环保机构的职责

为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要加强对厂区现有环保机构的管理，环境管理要求如下：

①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。

②环保机构应加强厂区环保管理。

③要求企业对固废进行妥善处理处置，并及时对危险废物进行安全处置。

④要求建设单位加强对生产过程的全过程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗。

⑤正确操作使用环保设施，并在使用前进行可靠性检查，工作中发现环境问题应妥善处理或向上级报告。

⑥排气筒设置有便于采样、监测的采样口和采样监测平台；采样孔、点数目和位置按《污染源监测技术规范》和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》中的相关规定设置。

10、环境保护投资及竣工验收一览表

本项目总投资60万元，其中环保投资为3万元，占总投资的5%，项目环保投资及竣工验收一览表见下表。
表4-14            工程环保投资及竣工验收一览表          单位：万元
序号

项目名称

环保措施内容

数量

验收指标

投资

1

废气

废气采用圆形旋流塔喷淋+两级过滤除菌装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理达标后经15m排气筒排放。
1套
氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中的相关排放限值要求
依托现有，定期维护，投资1万
2
废水
废水采用“调节池+消毒+气浮+加热（冬季）+A2/O+MBR膜+臭氧氧化消毒”处理工艺，处理规模为40t/d。
1套
《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）

依托现有，定期维护，投资1.5万
3
噪声

设备

噪声
采用基础减振、车间隔声以及距离衰减等措施降噪
/

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准
依托

现有

4
固废

危险

废物
依托现有危废间，面积为8m2，内部地面进行了硬化防渗，设置围堰有导流沟以及事故收集池，危废暂存后委托资质单位进行安全处置。
1间

交由资质单位安全处置

依托

现有

5
环境风险

企业已编制有突发环境事件应急预案，本项目不改变企业环境风险等级。
/

环境风险处在

可防控范围内

依托

现有，企业冷库、危废间等定期维护、加强防渗投资0.5万
合计

/

/

/

3



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	废气排放口DA001
	氨、硫化氢、臭气浓度
	采用一套“圆形旋流塔喷淋+两级过滤除菌装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理达标后，经15m排气筒排放
	氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中的相关排放限值要求

	地表水

环境
	转运车、周转桶清洗废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等
	废水采用“调节池+消毒+气浮+加热（冬季）+A2/O+MBR膜+臭氧氧化消毒”处理工艺，经处理达标后，综合利用不外排
	废水综合利用，不外排，经处理后满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）

	声环境
	设备运行
	噪声
	隔声、基础减振以及距离衰减等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准

	电磁

辐射
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	危险废物：项目产生的危险废物经收集后，依托现有危废间，面积为8m2，内部地面进行了硬化防渗，设置有围堰、事故池，危废暂存后委托资质单位进行安全处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	本企业冷库、危废间以及污水处理站的调节池和事故池等均已按要求进行了防渗处理，并已进行了验收，不存在土壤和地下水环境污染途径，企业定期对厂区内地下水以及土壤进行例行监测，未发现异常。本次评价要求企业继续对土壤和地下水进行跟踪监测，并定期对冷库、危废间以及污水处理站的调节池和事故池池底、侧壁、防渗系统的防渗层等进行维护和管理，确保土壤和地下水的防护措施有效可行。

	生态保护措施
	本项目使用现有冷库以及设施进行建设，不新增占地。

	环境风险防范措施
	企业已编制有突发环境事件应急预案，本项目运营后不改变企业环境风险等级，在运行过程加强管理，按要求进行应急演练。

	其他环境管理要求
	    将本项目纳入全厂的环境管理体系，加强日常环境管理工作，并做好台账记录，对整个生产过程实施全过程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。




六、结论
	平顶山市保德利医疗废物处置有限公司医疗废物收运贮存委外转移处置建设项目选址位于平顶山市宝丰县李庄乡翟集村南，项目建设符合国家当前产业政策。根据建设单位提供的建设用地规划许可证可知，该项目用地性质为环卫用地，符合城乡规划要求。由此可见，本项目选址合理，建设内容可行。

本项目建成运营后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；各污染物在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准，对周围环境影响较小；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位在运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，在当前环保政策前提下，本项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	  项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.1314t/a
	
	
	0
	0
	0.1314t/a
	0

	
	非甲烷总烃
	0.1394t/a
	
	
	0
	0
	0.1394t/a
	0

	
	氨
	0.0438t/a
	
	
	0
	0
	0.0438t/a
	0

	
	硫化氢
	0.0196t/a
	
	
	0
	0
	0.0196t/a
	0

	废水
	废水量
	0
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	COD
	0
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	NH3-N
	0
	
	
	0
	0
	0
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	9.13t/a
	
	
	0
	0
	9.13t/a
	0

	
	氧化钙粉废包装袋
	0.74t/a
	
	
	0
	0
	0.74t/a
	0

	危险废物
	医疗废物残渣
	4380t/a
	
	
	0
	0
	4380t/a
	0

	
	废周转桶
	0.6t/a
	
	
	0
	0
	0.6t/a
	0

	
	废劳保用品
	0.18t/a
	
	
	0
	0
	0.18t/a
	0

	
	污水处理站污泥
	0.5t/a
	
	
	0.005t/a
	0
	0.505t/a
	0.005t/a

	
	废滤芯
	0.2t/a
	
	
	0
	0
	0.2t/a
	0

	
	废活性炭
	5.95t/a
	
	
	0
	0
	5.95t/a
	0

	
	废UV灯管
	3～6根/a
	
	
	1根/a
	
	4～7根/a
	1根/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目所在厂院





N





装车、转运





交由资质单位处理





医疗废物





医疗机构医疗废物


（已经分类、打包）





卸车





冷库内分类暂存





空车、空桶





消毒、清洗





污水处理站





废水





氨、硫化氢、臭气浓度





接收










